РЕСПУБЛИКА  БУРЯТИЯ

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# РЕШЕНИЕ

от «      »                       2017года                                 №

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования

поселений МО «Ильинское» сельское поселение

В соответствии с пунктом 3 статьи 7, частью 1 статьи 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании части 10 статьи 12 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия», совет депутатов МО «Ильинское» сельское поселениев РЕШИЛ:

1.	Утвердить прилагаемые нормативы градостроительного проектирования МО «Ильинское» сельское поселение.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «Ильинское» сельское поселение.

- Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

ГлаваМО «Ильинское»

сельское поселение                                                           Н.Н. Челмакин

Приложение

Утверждены

решением сессии

Прибайкальского районного

совета депутатов

№       от «   »                          2017

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МО «Ильинское»  Сельское поселение

Том 1.   Основная часть

Общие положения

Нормативы градостроительного проектирования МО «Ильинское» сельское поселение (далее – нормативы) разработаны в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3  статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами регионального значения населения Республики Бурятия и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО «Ильинское» сельское поселение, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3  и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

нормативы разработаны с учетом административно-территориального устройства МО «Ильинское» сельское поселение; социально-демографического состава и плотности населения муниципального образования на территории в границах МО «Ильинское» сельское поселение; природно-климатических условий Республики Бурятия; стратегии социально-экономического развития МО «Ильинское» сельское поселение; программы социально-экономического развития Республики Бурятия; прогноза социально-экономического развития Республики Бурятия; предложений органа местного самоуправления муниципального образования «Ильинское» сельское поселение, и заинтересованных лиц.

нормативы направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения МО «Ильинское» сельское поселение, на устойчивое развитие территорий МО «Ильинское» сельское поселение с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климатических и иных особенностей муниципального образования  и населенных пунктов МО «Ильинское» сельское поселение, на обеспечение пространственного развития и устойчивого повышения уровня и качества жизни населения МО «Ильинское» сельское поселение.

нормативы включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами регионального значения населения Республики Бурятия и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО «Ильинское» сельское поселение, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований);

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования.

# Перечень используемых сокращений

В региональных нормативах применяются следующие сокращения:

АТС – автоматические телефонные станции

ГОСТ – государственные стандарты

ЛЭП – линии электропередач

МЧС – министерство по чрезвычайным ситуациям

НТП – нормы технологического проектирования

ПДУ – предельно-допустимые уровни

ПС – питающая подстанция

ПУЭ – правила устройства электроустановок

РД – руководящий документ

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

РУ – распределительные устройства

СанПиН – санитарные правила и нормы

СП – свод правил (актуализированная редакция СНиП)

СРСКТ – сети распределительных систем кабельного телевидения

ЦП – центр питания

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс

ЭМП – электромагнитное поле

# Термины и определения

В региональных нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Байкальская природная территория – территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него;

водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

городской населенный пункт - населенный пункт, который, исходя из численности населения, характера занятий большинства его жителей, отнесен в установленном порядке к категории городов, поселков городского типа, а также поселков, входящих в состав городского округа, согласно части 5 статьи 12 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2433-III «Об административно-территориальном устройстве Республики Бурятия»;

единая система организации воздушного движения – целостная организационно-функциональная структура, неразрывная система организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов во всем воздушном пространстве над территорией Российской Федерации, а также за ее пределами, где ответственность за организацию воздушного движения возложена на Российскую Федерацию, основанную на интегрированном взаимодействии человека, технологий, средств и служб при поддержке бортовых, наземных и космических средств навигации и наблюдения;

защитные дорожные сооружения – сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

защитное сооружение гражданской обороны – специальное сооружение, предназначенное для защиты населения, личного состава сил гражданской обороны, а также техники и имущества гражданской обороны от воздействий средств нападения противника;

зоны межрайонного обслуживания – территории, характеризующиеся схожими условиями: природно-климатическими, социально-экономическими, степенью развития транспортной и инженерной инфраструктуры, положением в системе расселения, а также общим центром межрайонного обслуживания: Северная зона, Прибайкальская зона, Восточная зона, Центральная зона, Байкальская подзона, Западная зона, Южная зона (состав зон и центры обслуживания см. приложение № 1);

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Республики Бурятия, муниципальных образований Республики Бурятия и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Республики Бурятия, муниципальных образований Республики Бурятия;

озелененные территории общего пользования – парки, сады, скверы и бульвары;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Республики Бурятия, уставами муниципальных образований Республики Бурятия и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Республики Бурятия;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Республики Бурятия, органов государственной власти Республики Бурятия, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, решениями высшего исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Республики Бурятия. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Бурятия, определяются законом Республики Бурятия;

объекты повседневного пользования – объекты, посещаемые не реже одного раза в неделю, расположенные в пределах пешеходной доступности;

объекты периодического пользования – объекты, посещаемые не реже одного раза в месяц, расположенные преимущественно в районных центрах в пределах 2-х часовой транспортной доступности, и в подрайонных центрах, городах, небольших городских поселениях и крупных сельских поселениях в пределах 30-60-минутной транспортной доступности;

объекты эпизодического пользования – объекты, посещаемые реже одного раза в месяц, расположенные преимущественно в региональном центре, субрегиональном центре и межрайонных центрах в пределах 2-3-х часовой транспортной доступности;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения, сооружения;

социальное обслуживание – деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-экономических, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, других услуг и материальной помощи на дому или в социальных службах, а также по проведению социальной адаптации и реабилитации граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

система оповещения  –  организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения;

субрегиональный центр (обслуживания) – региональный подцентр, не обеспеченный двухчасовой транспортной доступностью с региональным центром, выполняющий в связи с этим часть общерегиональных функций обслуживания населения Республики Бурятия;

территориальная доступность – удобство достижения объекта регионального или местного значения для населения Республики Бурятия, оцениваемое необходимым для этого временем транспортной или пешеходной доступности, а также расстоянием, которое необходимо преодолеть для посещения того или иного объекта;

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

Центральная экологическая зона - территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал;

чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

иные понятия, используемые в региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Бурятия, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

# Перечень объектов регионального значения, в отношении которых устанавливается совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, и объектов местного значения, в отношении которых устанавливаются предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

Таблица 1

| № п/п | Объекты регионального значения, в отношении которых устанавливается совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- |
| 1. | Объекты автомобильного транспорта: |
|  | автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, в том числе: |
|  | искусственные дорожные сооружения, |
|  | защитные дорожные сооружения, |
|  | производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, |
|  | элементы обустройства автомобильных дорог. |
| 2. | Объекты воздушного транспорта: |
|  | аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой системы организации воздушного движения; |
|  | вертолетные площадки. |
| 3. | Объекты образования: |
|  | организации среднего профессионального образования; |
|  | общеобразовательные организации с интернатами. |
| 4. | Объекты здравоохранения: |
|  | больницы; |
|  | диспансеры; |
|  | амбулаторно-поликлинические учреждения; |
|  | фельдшерско-акушерские пункты; |
|  | станции скорой медицинской. |
| 5. | Объекты спорта: |
|  | спортивные комплексы; |
|  | плавательные бассейны; |
|  | стадионы. |
| 6. | Объекты культуры и искусства: |
|  | республиканские государственные библиотеки; |
|  | республиканские государственные музеи; |
|  | республиканские государственные архивы; |
|  | республиканские государственные театры; |
|  | республиканские молодежные центры. |
| 7. | Объекты социального обслуживания населения: |
|  | дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста; |
|  | специальные дома-приюты; |
|  | детские дома-интернаты; |
|  | геронтологические центры; |
|  | психоневрологические интернаты; |
|  | территориальные центры социального обслуживания; |
|  | территориальные центры социальной помощи; |
|  | республиканские центры реабилитации инвалидов; |
|  | социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; |
|  | социальные приюты для детей подростков; |
|  | реабилитационные центры детей подростков с ограниченными возможностями; |
|  | центры социальных адаптаций. |
| 8. | Объекты ветеринарной помощи: |
|  | ветеринарная станция, ветеринарный пункт. |
| 9. | Объекты почтовой связи |
| 10. | Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий: |
|  | системы оповещения населения; |
|  | защитные сооружения. |
| 11. | Государственный жилищный фонд. |
| 12. | Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
|  | Объекты местного значения, в отношении которых устанавливаются предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1. | Объекты электроснабжения |
| 2. | Объекты теплоснабжения |
| 3. | Объекты газоснабжения |
| 4. | Объекты водоснабжения |
| 5. | Объекты водоотведения |
| 6. | Объекты связи |
| 7. | Объекты автомобильного транспорта: |
|  | автомобильные дороги местного значения; |
|  | пункты технического осмотра автомобилей; |
|  | парковки (парковочные места); |
|  | объекты транспортных услуг и транспортного обслуживания населения. |
| 8. | Объекты образования: |
|  | дошкольные образовательные организации; |
|  | общеобразовательные организации; |
|  | организации дополнительного образования. |
| 9. | Объекты здравоохранения: |
|  | аптеки. |
| 10. | Объекты физической культуры и массового спорта: |
|  | спортивные залы; |
|  | плавательные бассейны; |
|  | стадионы; |
|  | плоскостные сооружения. |
| 11. | Объекты культуры, досуга и художественного творчества: |
|  | муниципальные библиотеки; |
|  | муниципальные музеи; |
|  | муниципальные архивы; |
|  | учреждения культурно-досугового типа; |
|  | объекты, связанные с организацией мероприятий по работе с детьми и молодежью. |
| 12. | Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения и иных услуг: |
|  | магазины; |
|  | предприятия общественного питания; |
|  | предприятия бытового обслуживания; |
|  | отделения банков, операционные кассы; |
|  | гостиницы. |
| 13. | Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| 14. | Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения: |
|  | кладбища традиционного захоронения; |
|  | кладбища урновых захоронений после кремации. |
| 15. | Места массового отдыха населения: |
|  | зоны отдыха; |
|  | речные и пляжные озера. |
| 16. | Городские леса |
| 17. | Объекты благоустройства и озеленения территорий |
|  | озелененные территории общего пользования. |
| 18. | Муниципальный жилищный фонд |

# § 1 ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

# Раздел I.  Объекты автомобильного транспорта

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

- Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Таблица 2

| Байкальская подзона |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение | 0,016 |

- Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения для населения Республики Бурятия не нормируются.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности искусственных дорожных сооружений  для населения МО «Ильинское» сельское поселение

- Искусственные дорожные сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения). Защитные дорожные сооружения предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируются.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения МО «Ильинское» сельское поселение

- Защитные дорожные сооружения, включают сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства, а также подобные сооружения. Предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируются.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог для населения МО «Ильинское» сельское поселение

## Таблица 3

| Подразделения дорожной службы | Примерная протяженность участков дорог, км, при категории дорог |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  | IV | V |
|  | Преимущественные типы дорожных одежд |  |  |  |  |  |
|  | капитальные |  | облегченные | переходные |  | низшие |
| Основное звено службы содержания дорог: при линейном принципе при территориальном принципе | 100–170 250–300 | 170–260 250–300 | 170–260 250–300 | 210–260 250–300 |  | – 250-300 |
| Низовое звено службы содержания дорог | 30–40 | 40–55 | 55–70 | 70–90 |  | 80–100 |
| Пункт содержания и охраны больших мостов | На мостах длиной более 300 м |  |  |  |  |  |
| Пункт обслуживания переправ | На наплавных мостах, паромах |  |  |  |  |  |

- Меньшие значения показателей принимаются: для участков дорог с интенсивностью движения, близкой к верхним пределам, установленным для соответствующих категорий дорог; в районах со снежными заносами, а также в местах, подверженных размывам, оползням или просадкам, имеющих сложные инженерные сооружения (тоннели, галереи, подпорные и одевающие стенки, берегоукрепительные, противооползневые и другие конструкции).

- Протяженность участков дорог категории I дана применительно к дорогам с четырьмя полосами движения. В случае шести или восьми полос движения необходимо протяженность участков рассчитывать с понижающими коэффициентами соответственно 0,7 и 0,5.

- На дорогах общегосударственного значения при необходимости пункты охраны могут быть организованы и на мостах длиной менее 300 м.

- Схема дорожно-эксплуатационной службы определяется требованиями эксплуатации проектируемого участка автомобильной дороги с учетом использования существующих сооружений.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 4

| Элементы обустройства автомобильных дорог | Протяженность участков дорог, км, при категории дорог |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Автобусные остановки; | 3 |  |  | - - | - - |
| автобусные остановки в густонаселенной местности | 1,5 |  |  |  |  |
| Площадки отдыха | 15-20 |  | 25-35 | 45-55 | – |
| Пункт охраны больших мостов | На мостах длиной более 300 м |  |  |  |  |

- Технические средства организации дорожного движения (дорожные ограждения, направляющие устройства, дорожные знаки и разметка, светофоры) предусматриваются при проектировании автомобильных дорог на стадии разработки проектной документации.

- Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, следует предусматривать на участках в пределах населенных пунктов, а при наличии возможности использования существующих электрических распределительных сетей – также на больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог I и II категорий между собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м, кольцевых пересечениях и на подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках при соответствующем технико-экономическом обосновании. Если расстояние между соседними освещаемыми участками составляет менее 250 м, рекомендуется устраивать непрерывное освещение дороги, исключающее чередование освещенных и неосвещенных участков.

- Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Автобусные остановки на дорогах  I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II - V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

- Другие сооружения, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности предусматриваются на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

# Раздел II. Объекты здравоохранения

## Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов здравоохранения регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 9

| Зона межрайонного обслуживания | Больницы |  |  | Станции скорой медицинской помощи | Диспансеры | Амбулатории |  | Фельдшерско-акушерские пункты**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высоко-квалифици-рованные* (объект) | специализи-рованные (объект) | коек на 1 тыс. чел. ** | спецавто-мобиль на 4 тыс. чел. | объект | объект | посещений в смену на 1 тыс. чел. | объект |
|  |  |  |  | 1 на 4 тыс. чел в населенных пунктах*** |  |  |  |  |
| Байкальская подзона | - | - | 14,1 |  | - | 1 | 19,1 |  |
| *- больничные учреждения, оказывающие специализированную, в том числе высококвалифицированную медицинскую помощь. За объект принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. **- участковая больница, расположенная в городском или сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений. С учетом численности населения возможна сельская участковая больница. *** - выдвижные пункты скорой медицинской помощи для сельских поселений планируются из расчета 1 объект на 5000 жителей. ****- фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых пунктов водными или другими преградами. Фельдшерско-акушерский пункт может размещаться в составе общей врачебной практики в малых городских населённых пунктах (поселки городского типа, связанные с определенной отраслью экономики). - молочные кухни размещаются в городских населенных пунктах из расчета 4 порции в сутки на 1 ребенка с учетом демографической ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Размещение и определение мощности республиканских и межрайонных многопрофильных больниц и диспансеров, клинических, реабилитационных и консультативно-диагностических центров, базовых поликлиник производится по заданию органов здравоохранения.

- Указанные нормативы обеспеченности принимать в случае, если они не ниже норм, установленных постановлением Правительства Республики Бурятия от 24.12.2013 № 697 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

## Глава 7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 10

| Зона межрайонного обслуживания | Республиканский центр и межрайонные центры обслуживания, городские и сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Больницы |  |  | Станции скорой медицинской помощи | Диспансеры | Амбулатории | Фельдшерско-акушерские пункты |
|  | высоко-квалифици-рованные* | специализи-рованные | первичная медико-санитарная помощь |  |  |  |  |
| Байкальская подзона | Не нормируется | 1- часовая транспортная доступность | в городских населенных пунктах 60-минутная транспортная доступность; в сельских населенных пунктах 120-минутная транспортная доступность | 15 минутная транспортная доступности на специальном автомобиле** | Не нормируется | в городских населенных пунктах 1000 м; в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортная доступность | 30-минутная транспортная доступность в сельских населенных пунктах |
| *- больничные учреждения, оказывающие специализированную, в том числе высококвалифицированную медицинскую помощь. **- выдвижные пункты медицинской помощи следует размещать в сельских населенных пунктах в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле. |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел Ш. Объекты спорта

## Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 11

| Зона межрайонного обслуживания | Республиканский центр, межрайонные центры обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные комплексы* (объект) | Плавательные бассейны ** (объект) |  | Стадионы*** (объект) |
|  |  | длина дорожек, м |  |  |
|  |  | 50 | 25 |  |
| Байкальская подзона | 1 | - | 1 | 1 |
| *- спортивные комплексы закрытого типа крупные, в составе (по заданию на проектирование): универсальный спортивный зал площадью 1500 кв. м. с площадками международных стандартов для игровых видов спорта – мини-футбола, баскетбола, тенниса, волейбола, гандбола с трансформируемыми трибунами на 730 зрительских мест, для республиканского центра; спортивные комплексы закрытого типа малые, в составе: универсальный спортивный зал площадью 500 кв. м.с площадками международных стандартов для игровых видов спорта – мини-футбола, баскетбола, тенниса, волейбола; спортивные комплексы открытые для зимних видов спорта: санно-бобслейные трассы, горнолыжные комплексы; спортивные комплексы национальных видов спорта. **- плавательные бассейны 2-х типов: с длиной дорожек 25 м для межрайонных центров обслуживания и 50 м – для республиканского центра. ***- стадионы нескольких типов – по заданию на проектирование: футбольные поля с трибунами, легкоатлетические арены, конькобежные стадионы, сооружения для национальных видов спорта, ипподромы, спортивные стрелковые комплексы и иные. |  |  |  |  |

## Глава 9. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта регионального значения для населения

МО «Ильинское» сельское поселение												Таблица 12

| Зона межрайонного обслуживания | Спортивные комплексы | Плавательные бассейны | Стадионы |
| --- | --- | --- | --- |
| Байкальская подзона | 1-часовая транспортная доступность | 1-часовая транспортная доступность | 1-часовая транспортная доступность |
|  |  | 1,5-часовая транспортная доступность |  |

## Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства регионального значения для населения

МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 13

| Зона межрайонного обслуживания | Республиканские государственные библиотеки |  | Республиканские государственные музеи (объект) | Республиканские государственные архивы (объект) | Республиканские государственные театры (объект) | Республиканский молодежный центр (объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объект | тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| Байкальская подзона | 1 | 2,1 | 1 | - |  | - |
| *- по 1 библиотеке следующих типов: универсальная научная, детская, юношеская, специализированная для инвалидов по зрению. Детская и юношеская могут объединяться в качестве отделов библиотеки. **- количество музеев рассчитывается исходя из видов музейных коллекций: краеведческие, художественные, этнографические и другие. ***- по 1 архиву следующих типов: исторический, социально-политический, документов по личному составу. ****- по 1 профессиональному театру следующих видов: театр драмы, театр юного зрителя, театр кукол, музыкально-драматический театр, театр-студия и прочие. *****- за объект принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. В межрайонных центрах следует размещать филиалы государственных библиотек, музеев и театров. |  |  |  |  |  |  |

## Глава 11. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 14

| Зона межрайонного обслуживания | Республиканские государственные библиотеки | Республиканские государственные музеи | Республиканские государственные архивы | Республиканские государственные театры | Республиканский молодежный центр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Не нормируется | 1,5 часовая транспортная доступность | Не нормируется |
| Байкальская подзона | 1,5 часовая транспортная доступность | 1,5 часовая транспортная доступность |  |  |  |

# Раздел IV. Объекты социального обслуживания населения

## Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания населения регионального значения

Таблица 15

| Объекты | Единица измерения | Республиканский, межрайонные, районные и подрайонные центры обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Байкальская подзона |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста | мест на 1 тыс. чел. |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Специальные дома-интернаты | мест на 1 тыс. чел. |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Детские дома-интернаты | мест на 1 тыс. чел. |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Геронтологические центры | мест на 1 тыс. чел. | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Психоневрологи-ческие интернаты | мест на 1 тыс. чел. | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальные центры социального обслуживания | объект |  | 1 на 50 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Территориальные центры социальной помощи | объект |  | 1 на 100 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский центр реабилитации инвалидов | объект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, социальные приюты для детей и подростков | объект |  | 1 на 5 тыс. детей |  |  |  |  |  |  |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | объект | 1 |  | 1 | 1 | 1 на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями | 1 | 1 |  |
| Центр социальной адаптации | объект | 1 |  | 1 | 1 | 1на 100 тыс. чел. | 1 | 1 |  |

## Глава 13. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания для населения регионального значения

Таблица 16

| Объекты | Республиканский, межрайонные, районные и подрайонные центры обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северная зона | Прибайкаль-ская зона |  | Восточная зона |  | Центральная зона | Байкальская подзона | Западная зона | Южная зона |
| Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста | 2-х часовая транспортная доступность | 1,5-часовая транспортная доступность |  | 2-х часовая транспортная доступность |  | 1-часовая транспортная доступность | 1-часовая транспортная доступность | 1,5-часовая транспортная доступность | 1,5-часовая транспортная доступность |
| Специальные дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геронтологические центры | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Психоневрологиче-ские интернаты | 2-х часовая транспортная доступность | 1,5-часовая транспортная доступность | 2-х часовая транспортная доступность |  | 1-часовая транспортная доступность |  | 1-часовая транспортная доступность | 1,5-часовая транспортная доступность | 1,5-часовая транспортная доступность |
| Территориальные центры социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальные центры социальной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский центр реабилитации инвалидов | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, социальные приюты для детей и подростков | 2-х часовая транспортная доступность | 1,5-часовая транспортная доступность | 2-х часовая транспортная доступность |  | 1-часовая транспортная доступность |  | 1-часовая транспортная доступность | 1,5-часовая транспортная доступность | 1,5-часовая транспортная доступность |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр социальной адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел V.Объекты ветеринарной помощи

## Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами ветеринарной помощи населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 17

| Зона межрайонного обслуживания | Ветеринарная станция* (объект) |
| --- | --- |
| Байкальская подзона | городские населенные пункты: 1 на 150 тыс.чел. (1 на 1 населенный пункт) сельские населенные пункты: 1 на муниципальный район |
| * - предусматривается размещение филиалов ветеринарных станций и ветеринарных пунктов в отдаленных населенных пунктах, жилых районах городских населенных пунктов при фактической необходимости. |  |

## Глава 15. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов ветеринарной помощи для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 18

| Зона межрайонного обслуживания | Городские и сельские населенные пункты |
| --- | --- |
|  | Ветеринарная станция |
| Байкальская подзона | транспортная доступность: 1-часовая - в городских населенных пунктах, 2-х часовая – в сельских населенных пунктах |

# Раздел VI. Объекты почтовой связи

## Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами почтовой связи населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 19

| Зона межрайонного обслуживания | Объект почтовой связи (объект) |
| --- | --- |
| Байкальская подзона | 1 |

## Глава 17. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов почтовой связи для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 20

| Зона межрайонного обслуживания | Объект почтовой связи |
| --- | --- |
| Байкальская подзона | Не нормируется |

# Раздел VII. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

## Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимыми для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера, населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 21

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Вместимость (чел.) | Не менее 150 |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Вместимость (чел.) | Не менее 50 (во вновь строящихся зданиях и сооружениях с укрытиями) |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Не нормируется |  |
| 4 | Пункты временного размещения | Не нормируется |  |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Количество (ед.) | 1 на 4500 – 5000 чел. |
| 6 | Сирены | Количество (ед.) | 1 (радиус действия 500 м) |

Защитные сооружения

1. Вместимость защитных сооружений определяется суммой мест для сидения (на правом ярусе) и лежания (на втором и третьем ярусах) и принимается, как правило, для убежищ не менее 150 чел.

Вместимость противорадиационных укрытий следует предусматривать:

а) 5 чел. и более в зависимости от площади помещений укрытий, оборудуемых в существующих зданиях или сооружениях;

б) 50 чел. и более во вновь строящихся зданиях и сооружениях с укрытиями.

Вместимость убежищ в зоне длительного затопления рекомендуется принимать 300-600 чел.

Вместимость защитных сооружений представлена в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Тип защитного сооружения | Предназначение | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Убежище | Для нетранспортабельных больных | Не более 10 % общей проектной вместимости лечебных учреждений в мирное время. |
| 2 | Убежище | Медицинского персонала | 2 врача, 3 дежурные медицинские сестры (фельдшеры), 4 санитарки, 2 медицинские сестры для операционно-перевязочной и одна медицинская сестра для процедур на 50 нетранспортабельных больных*. |
| 3 | Противорадиационное укрытие | Медицинского персонала и больных | Полный численный состав больных, медицинского и обслуживающего персонала в учреждениях здравоохранения, имеющих в своем составе коечный фонд, штатная численность медицинского учреждения, не имеющего коечного фонда, на полную численность расчетного состава по плану использования лечебно-оздоровительного учреждения. |

* - На каждые последующие 50 больных должно приниматься 50 % указанного количества медицинского персонала.

Системы оповещения населения

- Основной задачей региональной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС субъекта Российской Федерации;

- главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации;

- органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления;

- единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- специально подготовленных сил и средств РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;

- населения, проживающего на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

- В целях обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения при их создании предусматривается:

- доведение информации оповещения с нескольких территориально разнесенных пунктов управления;

- размещение используемых в интересах оповещения центров (студий) радиовещания, средств связи и аппаратуры оповещения на запасных пунктах управления.

Могут создаваться запасные центры вещания.

## Глава 19. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера, для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 23

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Доступность (м) | 500/1000* |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Доступность (м) | 500/1000* |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Не нормируется |  |
| 4 | Пункты временного размещения | Доступность (мин.) | 30 |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Не нормируется |  |
| 6 | Сирены | Радиус действия (м) | 500 |

* - Для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, радиус сбора укрываемых следует принимать не более 500 м, а для иных территорий -  не более 1000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

# Раздел VIII. Государственный жилищный фонд МО «Ильинское» сельское поселение

## Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями государственного жилищного фонда населения

## МО «Ильинское» сельское поселение

1. Социальная норма площади жилья в Республике Бурятия (общей площади):

1) на одного члена семьи из трех и более человек - 18 квадратных метров;

2) на семью из двух человек - 42 квадратных метра;

3) на одиноко проживающего человека - 33 квадратных метра.

Социальная норма площади жилья в Республике Бурятия для лиц, проживающих в коммунальных квартирах и общежитиях, входящих в жилищный фонд независимо от форм собственности, - 9 квадратных метров занимаемой жилой площади на одного человека.

2. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Республики Бурятия не устанавливается. Норма предоставления площади служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда Республики Бурятия устанавливается в размере не менее нормы предоставления жилых помещений по договорам социального найма, установленной органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования в Республике Бурятия.

3. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду Республики Бурятия, составляет 6 000 кв.м общей площади жилых помещений на 1 000 человек, имеющих право на предоставление жилых помещений в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду Республики Бурятия, в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Республики Бурятия.

4. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями маневренного фонда, относящихся к специализированному жилищному фонду Республики Бурятия, составляет 6 000 кв.м общей площади жилых помещений на 1 000 человек, имеющих право на предоставление жилых помещений в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду Республики Бурятия, в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Республики Бурятия.

5. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в домах системы социального обслуживания населения не устанавливается. Данные нормы предоставления жилых помещений устанавливаются Правительством Республики Бурятия для следующих категорий граждан, нуждающихся в социальной защите, с предоставлением им медицинских и социально-бытовых услуг:

1) гражданам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, инвалидам (в том числе детям-инвалидам), одиноко проживающим гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), а также супружеским парам из числа указанных лиц;

2) гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям, а также гражданам, временно лишенным возможности пользования жилыми помещениями в связи с конфликтами и жестоким обращением в семье.

3) инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, не способным перемещаться без инвалидных кресел-колясок, сохранившим полную или частичную способность к самообслуживанию в быту в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, не обеспеченным жилыми помещениями в месте нахождения специализированного жилого дома или состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

6. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования не устанавливается. Данные нормы предоставления жилых помещений устанавливаются Правительством Республики Бурятия для следующих категорий граждан, нуждающихся в социальной защите:

1) несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации или находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до предоставления им жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений;

3) гражданам, пострадавшим от физического и психического насилия, в том числе в семье, которые не могут совместно проживать со своими родственниками и нуждаются в социальной защите;

4) инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам с ограниченными умственными возможностями, сохранившим полную или частичную способность к самообслуживанию в быту и не нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;

5) приемным семьям;

6) лицам без определенного места жительства, ранее имевшим постоянное место жительства в Республике Бурятия и прошедшим в установленном порядке учет в органах социальной защиты населения.

7. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не устанавливается. Норма предоставления таких жилых помещений - не ниже установленной органом местного самоуправления нормы предоставления площади жилого помещения.

8. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями коммерческого использования Республики Бурятия не устанавливается. Жилая площадь по договору найма жилого помещения коммерческого использования предоставляется без учета нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной на территории соответствующего муниципального образования в Республике Бурятия.

## Глава 21. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности жилых помещений государственного жилищного фонда для населения МО «Ильинское» сельское поселение

1. Территориальная доступность жилых помещений государственного жилищного фонда для населения МО «Ильинское» сельское поселение не нормируется.

# Раздел IX. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

## Глава 22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету.

Таблица 24

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год* |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Нормы накопления твердых отходов в климатическом подрайоне IA при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50%.

- Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов.

Таблица 25

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |
| --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |
| до 100 | 0,05 |
| св. 100 | 0,05 |
| Склады компоста | 0,04 |
| Поля компостирования | 0,5-1 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Сливные станции | 0,02 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |

- Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15-20 лет.

Таблица 26

| Средняя численность обслуживаемого населения, тыс. чел. | Высота складирования ТБО, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 |
| 50 | 6,5 | 4,5*-5,5 | - | - | - | - |
| 100 | 12,5 | 8,5 | 6,5* -7,5 | - | - | - |
| 250 | 31,0 | 21,0 | 16,0 | 11,5*-13,5 | - | - |
| 500 | 61,0 | 41,0 | 31,0 | 23,0 | 16,5*-20 | - |
| * указана площадь участков в га, по форме близких к квадрату. |  |  |  |  |  |  |

- Объекты для утилизации отходов производства предназначены для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

В составе полигона следует предусматривать:

- завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов;

- участок захоронения токсичных промышленных отходов;

- гараж специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных промышленных отходов.

Мощность полигона определяется количеством токсичных отходов (тыс. т), которое может быть принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов.

- Размещение объектов по утилизации радиоактивных отходов – специализированных организаций  по обращению с радиоактивными отходами  осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, регулирующих обращение с радиоактивными отходами.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, населения муниципальных образований Республики Бурятия не устанавливается в связи со следующим. Согласно статье 13.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждается территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами). Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами утверждаются Правительством Российской Федерации. Территориальная схема обращения с отходами подлежит согласованию с соответствующими территориальными органами уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

## Глава 23. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

## Территориальная доступность объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение не нормируется.

# § 2 ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

# Раздел X. Объекты электроснабжения

## Глава 24. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Схему электроснабжения городских и сельских поселений следует выбирать в зависимости от конкретных условий: географического положения и конфигурации селитебной территории, плотности электрических нагрузок и темпов их роста, количества и характеристик источников питания, исторически сложившейся существующей схемы сети и других факторов.

- При разработке системы электроснабжения мощности источников и расход электроэнергии следует определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей;

- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с техническими регламентами, а до их принятия – в соответствии с РД 34.20.185-94 c изм. 1999 года «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Таблица 27

| Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| Укрупненные показатели электропотребления: |  |  |
| Электроэнергия, электропотребление** Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 1700 2000 |
| Электроэнергия, электропотребление** Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 2100 2400 |
| Электроэнергия, электропотребление** Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч /год на 1 чел. | 950 1350 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5200 5700 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5300 5800 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | ч/год | 4100 4400 |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии*** |  |  |
| Примечания: 1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов: крупнейших 1,2 крупных 1,1 средних 0,9 малых 0,8 2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения. 3. (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов 4. (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления 5. (***) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. |  |  |

## Глава 25. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

# Раздел XI. Объекты теплоснабжения

## Глава 26. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Проектные решения по перспективному развитию систем теплоснабжения при территориальном планировании следует принимать в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения муниципальных образований Республики Бурятия в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с учетом инвестиционных программ в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

- Количество и параметры объектов теплоснабжения зависят от расчетной тепловой нагрузки, наличия источника теплоты, рельефа местности и  иных факторов.

- Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции следует принимать по СП 131.13330.2012 или таблице 28.

Таблица 28

Климатические параметры холодного периода года

| Населенный пункт | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,92 | Период со среднесуточной температурой воздуха ≤8оС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | продолжительность, сут. | средняя температура воздуха, оС |
| Бабушкин | -29 | 250 | -5,5 |
| Баргузин | -41 | 240 | -11,7 |
| Багдарин | -42 | 261 | -13,4 |
| Кяхта | -31 | 229 | -8,7 |
| Монды | -33 | 266 | -8,1 |
| Нижнеангарск | -32 | 255 | -9,6 |
| Сосново-Озерское | -36 | 258 | -10,5 |
| Уакит | -40 | 274 | -12,7 |
| Улан-Удэ | -35 | 230 | -10,3 |
| Хоринск | -39 | 241 | -10,8 |

- Интервал расчетных температур наружного воздуха, согласно таблице 28, для населенных пунктов Республики Бурятия находится в пределах от  - 29 до - 42оС.

- Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных допускается руководствоваться таблицей 29.

Таблица 29

| Элементы застройки | Условия определения расчетных тепловых нагрузок |
| --- | --- |
| Существующая застройка населенных пунктов, действующие промышленных предприятия | Определяются по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам |
| Намечаемые к строительству промышленные предприятия | Определяются по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств |
| Намечаемые к застройке жилые районы | Определяются по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок. Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых домов при новом строительстве, следует принимать по СП 124.13330.2012, приложению В или по таблице 30. |

Таблица 30

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых домов*, Вт/м2

| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 |
| 2-3-этажные одноквартирные блокированные | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 |
| 4-6-этажные | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 |
| 7-10-этажные | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| 11-14-этажные | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| Более 15 этажей | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 |
| *для зданий после утверждения настоящих нормативов |  |  |  |  |  |

7. Количество потребляемой теплоты общественных зданий можно определять по методическим указаниям:

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системе коммунального теплоснабжения», приложение 3 к МДК.

- «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. ГУП Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова. Москва, 2002 года». Необходимые табличные данные для определения количества потребляемой теплоты на отопление и вентиляцию принимаются по приложению 1 методических указаний.

8. Удельные тепловые характеристики общественных зданий при  tо = - 30 °С принимаются по приложениям методических указаний.

Для других расчетных температур наружного воздуха tо при определении удельной отопительной характеристики qо следует применять поправочный коэффициент α, значения которого приведены в таблице 31.

Таблица 31

Поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания

| tо5, оС | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 1,08 | 1,0 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |

9. Удельный показатель тепловой  нагрузки на горячее водоснабжение определяется по удельной величине тепловой энергии, отнесенной к площади жилых, административных и общественных  зданий согласно СП 124.13330.2012, приложения Г.

## Глава 27. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение не нормируется.

# Раздел XII. Объекты газоснабжения

## Глава 28. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Проектные решения по перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления должны приниматься в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональной и региональной программ газификации для обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

- Количество и параметры объектов газоснабжения зависят от объема потребления газа, рельефа местности и  иных факторов.

- При разработке документов территориального планирования, согласно СП 42-101-2003, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов газоснабжения допускается принимать:

Таблица 32

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности * |
| --- | --- | --- |
| Объекты газоснабжения | Централизованное горячее водоснабжение | 120 м3/год на 1 чел. |
|  | Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 м3/год на 1 чел. |
|  | Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | 180 м3/год на 1 чел. |
| * Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)) |  |  |

- Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 %  суммарного расхода теплоты на жилые дома.

## Глава 29. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение не нормируется.

# Раздел XIII. Объекты связи

## Глава 30. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами связи населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- При расчете нагрузки телефонных сетей стационарной связи, радиотелефонных сетей подвижной связи, сетей радио и проводного вещания в городах, и сельской местности Республики Бурятия определяющими факторами служат сведения по развитию услуг связи, предоставляемых населению, а также итоги последней переписи населения и материалы генеральной схемы расселения на территории Российской Федерации. При этом четко прослеживается тенденция увеличения численности населения в городах и уменьшения в сельской местности.

- Рациональными нормами потребления средств и услуг стационарной телефонной связи, подвижной радиотелефонной услуги связи  приняты следующие:

- один телефон на семью, на квартиру, на одно домохозяйство.

3.   Рациональной нормой обеспечения населения равным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  принято следующее:

- возможность подключения услуги «предоставление доступа в Интернет» на одну семью, одну на квартиру, на одно домохозяйство.

4.  Определение нагрузки радиотрансляционной сети для каждого населенного пункта принято из расчета:

- на 100% охват всех семей радиовещанием с учетом перспективы развития населенного пункта;

- общественный сектор –20% от квартирного сектора;

- уличные громкоговорители: 1 громкоговоритель 10вт на 2000 жителей эквивалентен 40 радиоточкам.

5.  Расчет обеспеченности жителей городского населенного пункта объектами связи производится по таблице 34.

Таблица 34

| Объект | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение почтовой связи (на микрорайон) | объект на 9 - 25 тысяч жителей | 1 на микрорайон | 700 - 1200 м2 |
| Межрайонный почтамт | объект на 50 - 70 отделений почтовой связи | по расчету | 0,6 - 1 га |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10 - 40 тысяч номеров | по расчету | 0,25 га на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 0,3 га на объект |
| Концентратор | объект на 1,0 - 5,0 тысяч номеров | по расчету | 40 - 100 м2 |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60 - 120 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,1 - 0,15 га на объект |
| Блок-станция проводного вещания (из расчета 30 - 60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05 - 0,1 га на объект |
| Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10 - 12 тысяч абонентов) | объект | 1 | 50 - 70 м2 на объект |
| Технический центр кабельного телевидения | объект | 1 на жилой район | 0,3 - 0,5 га на объект |
| ##### Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов) |  |  |  |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км городских коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 120 м2 (0,04 - 0,05 га) |
| Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов) | 1 - 2 эт. объект | по расчету | 350 м2 (0,1 - 0,2 га) |
| Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км городских коллекторов) | Этажность объекта по проекту | по расчету | 1500 м2 (1,0 га на объект) |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5 - 6 км внутриквартальных коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 100 м2 (0,04 - 0,05 га) |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ) | объект | по расчету | 500 - 700 м2 (0,25 - 0,3 га) |

## Глава 31. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи для населения муниципальных образования МО «Ильинское» сельское поселение

- Отделение почтовой связи размещается в городских населенных пунктах в радиусе доступности - 500 м, в сельской местности – в пределах 15-минутной транспортной доступности.

- Максимально допустимый уровень территориальной доступности других объектов связи не нормируется.

# Раздел XIV. Объекты водоснабжения населения

## Глава 32. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения для населения муниципальных образования МО «Ильинское» сельское поселение

- Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку.

- При проектировании систем водоснабжения предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности – удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 35.

Таблица 35

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Нормативное (минимальное) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - без ванн | 125 |
| - с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 220 |

Примечания:

1.Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут.

2.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

3.Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

4.Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

5. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами.

6. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.

- Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных.

Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 36.

Таблица 36

| Назначение воды | Единица измерения | Расход воды на поливку, л/м2 |
| --- | --- | --- |
| Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 мойка | 1,2-1,5 |
| Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка | 0,3-0,4 |
| Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов | 1 поливка | 0,4-0,5 |
| Поливка городских зеленых насаждений | 1 поливка | 3-4 |
| Поливка газонов и цветников | 1 поливка | 4-6 |
| Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сут | 15 |
| Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте | 1 сут | 6 |
| Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур | 1 сут | 3-15 |
| Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев | 1 сут | 10-15 |

Примечания:

1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

- Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, а также настоящими нормативами.

## Глава 33. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируются.

# Раздел XV. Объекты водоотведения населения

## Глава 34. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения для населения муниципальных образования МО «Ильинское» сельское поселение

- Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности – расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

- Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с учетом особенностей рельефа.

- При наличии канализационных стоков должны быть предусмотрены очистные сооружения.

- Проекты канализации объектов разрабатываются одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

- Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и водного законодательства;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

## Глава 35. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения муниципальных образования МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются.

# Раздел XVI. Объекты автомобильного транспорта

## Глава 36. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

## Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Таблица 37

Предельные значения расчетных показателей плотности сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальных районах

| Городские округа/муниципальные районы | Плотность, км/км2 |
| --- | --- |
| Байкальская подзона |  |
| Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение | 0,023 |

## Глава 37. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами технического осмотра автомобилей местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами технического осмотра автомобилей населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество необходимых диагностических линий, включая передвижные |  |  | Расчетное количество диагностичес-ких линий, включая передвижные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Транспортные средства категории М1, N1, О1 и О2 | Транспортные средства категории N2, N3, M2, M3, O3, O4 и полуприцепы | Транспортные средства категории L |  |
| Северная зона |  |  |  |  |  |
| Байкальская подзона |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение | 1,486 | 0,313 | 0,288 | 2 |

## Глава 38. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности парковками (парковочными местами) и их территориальной доступности для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует принимать в соответствии с таблицей 39.

Таблица 39

| Городские округа/муниципальные районы | Показатель, м/м на 1 тыс. чел. |
| --- | --- |
| Байкальская подзона |  |
| Муниципальное образование «Прибайкальский район» | 135 |
| * - Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий поселения. ** - При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: - мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5 - мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25 - мопеды и велосипеды - 0,1 |  |

- Нормы расчета при объектных стоянок автомобилей указаны в таблице 40.

Таблица 40

| Объект | Расчетные единицы | Показатель, кол-во м/м |
| --- | --- | --- |
| 1. Объекты административно-делового назначения |  |  |
| Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | 100 работающих | 30 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения | 1000 кв. м общей площади | 16 |
| Банки и банковские учреждения: |  |  |
| - с операционными залами |  | 30 |
| - без операционных залов |  | 15 |
| 2. Объекты науки, учебно-образовательные учреждения |  |  |
| Научно-исследовательские и проектные институты | 100 работающих | 23 |
| Высшие учебные заведения | 100 работающих | 23 |
| Детские дошкольные учреждения | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Школы | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Средние специальные учреждения, колледжи, специальные и частные школы, школы искусств и музыкальные школы городского значения | 100 работающих | 23 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам | 100 кв. м общей площади | 4 |
| 3. Объекты промышленно-производственного назначения |  |  |
| Производственные здания и коммунально-складские объекты | 100 работающих в двух смежных сменах | 15 |
| 4. Объекты торгово-бытового и коммунального назначения |  |  |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли), гипермаркеты | 100 кв. м торговой площади | 11 |
| Магазины мелкооптовой и розничной торговли в сельских населенных пунктах | 100 кв. м торговой площади | 11 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 1000 кв. м общей площади | 20 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | 1000 кв. м общей площади | 14-16 |
| Рынки постоянные | 50 торговых мест | 40 |
| Рестораны, кафе городского значения | 100 мест | 23 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |
| Бани | 30 единовременных посетителей | 5 |
| Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 30 кв. м общей площади | 2 |
| Салоны ритуальных услуг | 100 кв. м общей площади | 4 |
| Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 2 рабочих места приемщика | 1 |
| Гостиницы |  |  |
| Высшей категории (4-5*) | 50 номеров | 16 |
| Другие | 50 номеров | 10 |
| Кладбища | 100 посетителей | 12 |
| Крематории | 60 единовременных посетителей | 10, но менее 10 машиномест на 1 ритуальный зал |
| 5. Объекты культуры и досуга |  |  |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 100 мест или единовременных посетителей | 15 |
| Театры, концертные залы, цирки |  |  |
| Городского и регионального значения | 100 зрительских мест | 17 |
| Другие | 100 зрительских мест | 10 |
| Киноцентры и кинотеатры |  |  |
| Городского и регионального значения | 100 зрительских мест | 12 |
| Другие | 100 зрительских мест | 6 |
| Городские библиотеки, Интернет-кафе | 80 пос. место | 10 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | 100 единовременном посетителей | 10, но не менее 10 машиномест на объект |
| Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, | 100 единовременном посетителей | 15 |
| Бильярдные, кегельбаны | 30 единовременном посетителей | 8 |
| 6. Лечебные учреждения |  |  |
| Специализированные поликлиники | 100 посещений в смену | 5 |
| Многопрофильные консультационно-диагностические центры | 100 посещений в смену | 5 |
| Больницы, профилактории | 100 койкомест | 8 |
| Специализированные клиники, реабилитационные центры | 100 койкомест | 12 |
| Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов | 100 койкомест | 3 |
| 7. Спортивно-оздоровительные учреждения |  |  |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 100 мест на трибунах | 8 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) | 100 мест | 8 |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, картинг, мини-футбол и др.) | 20 единоврем. посетителя | 5 |
| Бассейны | 35 единоврем. посетителя | 5 |
| 8. Объекты транспортного обслуживания |  |  |
| Железнодорожные вокзалы | 100 пассажиров прибывающих в час пик | 23 |
| Автовокзалы | 100 пассажиров прибывающих в час пик | 23 |
| Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта | 100 пассажиров прибывающих в час пик | 23 |
| Аэропорты | 100 пассажиров прибывающих в час пик | 23 |
| 9. Объекты рекреации |  |  |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 11 |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 45 |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 30 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 15 |
| 10. Объекты пребывания с целью отдыха |  |  |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 45 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 15 |
| Мотели и кемпинги | - | По расчетной вместимости |
| *- приобъектные стоянки детских садов и школ размещаются вне территории детских садов и школ на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества машино-мест. |  |  |

- При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов с различным режимом суточного функционирования, допускается снижение расчетного по каждому объекту в отдельности числа машино-мест на 10-15%.

- При реконструкции застройки в исторической части города допускается снижение полученного расчетом количества машино-мест  на 10% для объектов административно-делового и торгово-бытового назначения, на 15% - для объектов культуры и досуга.

- Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей принимать в соответствии с таблицей 41.

Таблица 41

| Объекты | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до входов в жилые дома | 100 |
| пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
| прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
| входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |

## Глава 39. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений принимать в соответствии с таблицей 42.

Таблица 42

| Вид транспорта | Расстояние, м |
| --- | --- |
| для автобусов, троллейбусов и трамваев | 400–600 |
| экспресс-автобусов и скоростных трамваев | 800–1200 |
| электрифицированных железных дорог | 1500–2000 |

- Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать в соответствии с таблицей 43.

Таблицей 43

| Городские округа/муниципальные районы | Климатический подрайон |  | Расстояние, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Байкальская подзона |  |  |  |
| Муниципальное образование «Прибайкальский район» | IВ | 500 |  |
| * - первым указан преобладающий климатический подрайон. ** - местность, приравненная к районам Крайнего Севера. |  |  |  |

- Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений принимать в соответствии с таблицей 42. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.

- В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

- В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных и крупнейших городах до 600 м, в малых и средних – до 800 м.

- На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200–300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, следует предусматривать с интервалом, м:

- на дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и железных дорогах 400 - 800 м.

- на магистральных улицах непрерывного движения 300 – 400 м.

Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел/ч.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час «пик» не более 0,3 чел/м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел/м2.

## Глава 40. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности искусственных дорожных сооружений  для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Искусственные дорожные сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения). Искусственные дорожные сооружения предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

- Предельные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируются.

## Глава 41. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Защитные дорожные сооружения, включают сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства, а также подобные сооружения. Защитные дорожные сооружения предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

- Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируются.

# Раздел XVII. Объекты образования

## Глава 42. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 44

| Зона межрайонного обслуживания | Дошкольные образовательные организации (мест на 1 тыс.чел.) | Общеобразовательные организации (мест на 1 тыс. чел.) | Организации дополнительного образования (мест на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Байкальская подзона | Городские населенные пункты: 66 Сельские населенные пункты: 59 | 132 |  |

## Глава 43. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 45

| Зона межрайонного обслуживания | Городские и сельские населенные пункты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольные образовательные организации* | Общеобразовательные организации | Организации дополнительного образования |
| Байкальская подзона | в городских населенных пунктах: при многоэтажной застройке Д=300*0,8=240 м, при малоэтажной застройке Д=500*0,8=400 м; в сельских населенных пунктах Д=500*0,8=400 м | в городских населенных пунктах Д=400 м (для начальных классов Д=300 м); в сельской местности на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 минут (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 50 минут (в одну сторону) ** | в городских населенных пунктах на расстоянии транспортной доступности не более 30 минут, в сельских населенных пунктах – не более 60 минут |
| *- указанная территориальная доступность не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). ** - территориальная доступность обучающихся II-III ступеней не должна превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. - возможно размещение малокомплектных учреждений «начальная школа-детский сад», размещение учреждений II и III ступеней обучения в местных, подрайонных и районных центрах межселенного значение с обеспечением транспортной доступности. |  |  |  |

# Раздел XIIX. Объекты здравоохранения

## Глава 44. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов здравоохранения местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 46

| Зона межрайонного обслуживания | Аптеки (объект) |
| --- | --- |
| Байкальская подзона | 1 на 6,2 тыс. чел. - в сельских населенных пунктах 1 на 10 тыс. чел. – в городах до 50 тыс. чел 1 на 12 тыс. чел. – в городах от 50 до 100 тыс. чел. 1 на 13 тыс. чел. – в городах от 100 до 500 тыс. чел. |
| - молочные кухни размещаются в городских населенных пунктах из расчета 4 порции в сутки на 1 ребенка с учетом демографической ситуации. |  |

## Глава 45. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение							Таблица 47

| Зона межрайонного обслуживания | Городские и сельские населенные пункты |
| --- | --- |
|  | Аптеки |
| Байкальская подзона | в городских насел. пунктах: в многоэтажной застройке Д=500*1=500 м, в малоэтажной Д=800*1=800 м; в сельских насел. пунктах 30 мин. транспортной доступности |

# Раздел XIX. Объекты физической культуры и массового спорта

## Глава 46. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 48

| Зона межрайонного обслуживания | Спортивные комплексы (м2площади пола на 1 тыс. чел.) | Плавательные бассейны (м2зеркала воды на 1 тыс. чел.) | Стадионы (объект) | Плоскостные сооружения (м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкальская подзона | 63 | 21 | 1-2 на городской округ, 1 на группу сельских населенных пунктов | 1950 |
| - физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. - рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением. |  |  |  |  |

## Глава 47. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 49

| Зона межрайонного обслуживания | Городские населенные пункты, местные и подрайонные центры, районные центры обслуживания |  |  | Городские и сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные комплексы | Плавательные бассейны | Стадионы | Плоскостные сооружения |
| Байкальская подзона | 30-минутная транспортная доступность | 2-х часовая транспортная доступность | 1- часовая транспортная доступность | 1500 м |

# Раздел XX. Объекты культуры

## Глава 48. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества  местного значения населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 50

| Зона межрайонного обслуживания | Муниципальные библиотеки |  | Муниципальные музеи (объект) | Муниципальные архивы (объект) | Учреждения культурно-досугового типа*** (зрительные места) | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью (кв.м. на 1000 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объект | тыс. ед. хр. на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| Байкальская подзона | Городские населенные пункты: 1 на 10 тыс. жителей, 1 на 5,5 тыс. детей, 1 на 17 тыс. жителей 15-24 лет Сельские населенные пункты: 1* | 5,3 | Для городских населенных пунктов: 1 на 25 тыс. человек. Для сельских населенных пунктов: 1 на 5-10 тыс. человек** | 1 на городской округ или муниципальный район | 84 | 26 |
| *- для населенного пункта до 500 человек – библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека; более 500 человек – филиал поселенческой библиотеки или общедоступная поселенческая библиотека. **- из расчета на муниципальный район и крупные сельские поселения, в сельском поселении может быть организован музей с филиалами в населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек. ***- для сельских населенных пунктов возможно размещение одного клубного учреждения на 500 зрительских мест на муниципальный район. |  |  |  |  |  |  |

## Глава 49. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения для населения

## МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 51

| Зона межрайонного обслуживания | Городские населенные пункты и крупные сельские поселения, местные и подрайонные, районные центры обслуживания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципаль-ные библиотеки | Учреждения культурно-досугового типа | Муниципальные музеи | Муниципальные архивы | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью |
| Байкальская подзона | в городских населенных пунктах 1500 м; в сельских населенных пунктах 30 мин транспортная доступность |  | 2-х часовая транспортная доступность | 2-х часовая транспортная доступность | 2-х часовая транспортная доступность |
| - возможно размещение в составе многопрофильных учреждений |  |  |  |  |  |

# Раздел XXI. Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения

## Глава 50. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 52

| Зона межрайонного обслуживания | Магазины (м2 торговой площади на 1 тыс. чел.) | Предприятия общественного питания (мест на 1 тыс. чел.) | Предприятия бытового обслуживания (рабочих мест на 1 тыс. чел.) | Отделение банка, операционная касса (объект) | Гостиницы (мест на 1 тыс. чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкальская подзона | Правила установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 291 | 42 | 9,5 | городские населенные пункты: 1 на 10 тыс. чел сельские населенные пункты: 1 на группу населенных пунктов | 6,3 |

## Глава 51. Предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 53

| Зона межрайонного обслуживания | Городские и сельские населенные пункты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазины | Предприятия общественного питания | Предприятия бытового обслуживания | Отделение банка, операционная касса | Гостиницы |
| Байкальская подзона | городские населенные пункты: при малоэтажной застройке 800 м, при многоэтажной застройке 500 м сельские населенные пункты: 2000 м |  |  | городские населенные пункты: 1000 м сельские населенные пункты: 15-мин транспортная доступность | Не нормируется |

# Раздел XXII. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

## Глава 52. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Таблица 54

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24 |
| 2. | Кладбище урновых захоронений после кремации | га на 1 тыс. чел. | 0,02 |
| - размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. |  |  |  |

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в водоохранной зоне запрещается размещение кладбищ. Таким образом, в границах водоохраной зоны озера Байкал размещение кладбищ запрещено.

## Глава 53. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Таблица 55

| № п/п | Объект | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище традиционного захоронения | мин транспортной доступности | Не нормируется |

Транспортная доступность мест захоронения для населения МО «Ильинское» сельское поселение, территория которых расположена в границах водоохраной зоны озера Байкал, не нормируется.

# Раздел XXIII. Места массового отдыха населения

## Глава 54. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности  местами массового отдыха населения

- Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха

Таблица 56

| № п/п | Объект | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны отдыха | кв.м на 1 посетителя | 500 |
|  | в т.ч. для активных видов отдыха | кв.м на 1 посетителя | 100 |
| 2. | Речные и озерные пляжи* | кв.м на 1 посетителя | 8 |
|  | Речные и озерные пляжи для детей | кв.м на 1 посетителя | 4 |
|  | Специализированные лечебные пляжи | кв.м на 1 посетителя | 10 |
| *- Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 кв.м на одного посетителя. |  |  |  |

- Размещение объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по таблице 57.

Таблица 57

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Обеспеченность на 1000 отдыхающих |
| --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания: - кафе, закусочные - столовые - рестораны | посадочное место | 28 40 12 |
| Очаги самостоятельного приготовления пищи | шт. | 5 |
| Магазины: - продовольственные - непродовольственные | рабочее место | 1 - 1,5 0,5 - 0,8 |
| Пункты проката | рабочее место | 0,2 |
| Киноплощадки | зрительное место | 20 |
| Танцевальные площадки | м2 | 20 - 35 |
| Спортгородки | м2 | 3 800 - 4 000 |
| Лодочные станции | лодки, шт. | 15 |
| Бассейн | м2 водного зеркала | 250 |
| Вело- лыжные станции | место | 200 |
| Автостоянки | место | 15 |
| Пляжи общего пользования: - пляж - акватория | га | 0,8 - 1 1- 2 |

## Глава 55. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мест массового отдыха населения

Таблица 58

| № п/п | Объект | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны отдыха | мин транспортной доступности | 90 |
|  | в т.ч. для активных видов отдыха |  |  |
| 2. | Речные и озерные пляжи | Не нормируется |  |
|  | Речные и озерные пляжи для детей |  |  |
|  | Специализированные лечебные пляжи |  |  |

# Раздел XXIV. Городские леса

## Глава 56. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городскими лесами

- Городские леса, зеленые зоны (включая лесопарковые зоны) относятся к защитным лесам. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

- Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Таблица 58

| Объект | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Городские леса | Не нормируется |  |

## Глава 57. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности городских лесов и лесопарков

Таблица 60

| Объект | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Городские леса | Не нормируется |  |

# Раздел XXV. Объекты благоустройства и озеленения территорий

## Глава 58. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования

- Площадь озелененных территорий общего пользования следует принимать в соответствии с таблицей 61.

Таблица 61

| № п/п | Объект | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Озелененные территории общего пользования: |  |  |
| 1. | в крупных и больших городах |  |  |
|  | общегородские | кв.м на 1 чел. | 10 |
|  | жилых районов | кв.м на 1 чел. | 6 |
| 2. | в средних городах |  |  |
|  | общегородские | кв.м на 1 чел. | 7 |
|  | жилых районов | кв.м на 1 чел. | 6 |
| 3. | в малых городах | кв.м на 1 чел. | 8 |
| 4. | в малых городских поселениях (до 20 тыс.чел) | кв.м на 1 чел. | 10 |
| 5. | в сельских поселениях | кв.м на 1 чел. | 12 |

- В крупных и больших городах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 кв.м/чел.

- В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

## Глава 59. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности озелененных территорий общего пользования

Таблица 62

| № п/п | Объект | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Озелененные территории общего пользования: |  |  |
| 1. | в крупных и больших городах |  |  |
|  | общегородские | мин. транспортной доступности | 20 |
|  | жилых районов |  | 15 |
| 2. | в средних городах |  |  |
|  | общегородские | мин. транспортной доступности | 20 |
|  | жилых районов |  | 15 |
| 3. | в малых городах | мин. транспортной доступности | 20 |
| 4. | в малых городских поселениях (до 20 тыс.чел) | мин. транспортной доступности | 20 |
| 5. | в сельских поселениях | мин. транспортной доступности | 20 |

# Раздел XXVI. Муниципальный жилищный фонд

## Глава 60. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями муниципального жилищного фонда населения МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями муниципального жилищного фонда населения МО «Ильинское» сельское поселение не устанавливаются. Нормы предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда устанавливаются органами местного самоуправления МО «Ильинское» сельское поселение.

## Глава 61. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности жилых помещений муниципального жилищного фонда для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Территориальная доступность жилых помещений муниципального жилищного фонда для населения МО «Ильинское» сельское поселение не нормируется.

Том  2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МО «Ильинское» сельское поселение

Часть 1. Общая характеристика методики разработки региональных нормативов

# Общие положения

В Республике Бурятия по состоянию на 01.01.2016г.: 287 муниципальных образований, в том числе 21 муниципальный район, 2 городских округа и 264 сельских и городских поселения. Столица - город Улан-Удэ.

Дата образования республики - 30 мая 1923 года.

В апреле 1921 года в составе Дальневосточной республики образована Бурят-Монгольская автономная область, в состав которой вошли Агинский, Хоринский, Баргузинский и Чикойский аймаки.

9 января 1922 года образована Автономная Монголо-Бурятская область. 25 января 1922 года она утверждена в составе аймаков: Аларский, Боханский, Селенгинский, Тункинский и Эхирит-Булагатский.

30 мая 1923 года образована Бурят-Монгольская Советская Социалистическая  Республика.

В январе 1931 года Бурят-Монгольская АССР включена в состав Восточно-Сибирского края.

20 сентября 1937 года в связи с разделением Восточно-Cибирского края из Бурят-Монгольской АССР в Иркутскую и Читинскую области переданы аймаки: Агинский, Улан-Ононский, Аларский, Боханский, Эхирит-Булагатский, Ольхонский.

7 июля 1958 года Бурят-Монгольская АССР переименована в Бурятскую Автономную Советскую Социалистическую Республику.

8 октября 1990 года Бурятская АССР стала именоваться Бурятская Советская Социалистическая республика.

7 марта 1992 года Бурятская ССР переименована в Республику Бурятия.

Прибайкальский район входит в состав Республики Бурятия Сибирского федерального округа Российской Федерации. С запада омывается оз. Байкал, с севера граничит с Баргузинским районом, с северо - востока  с Баунтовским районом, с востока с Хоринским районом, с юго - востока с Заиграевским районом, с юга с Иволгинским районом, с юго-запада с Кабанским районом.  Прибайкальский район Республики Бурятия образован Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 12 декабря 1940 года выделением части территории Кабанского и Баргузинского районов

Аэропорт в городе Улан-Удэ, Транссибирская железная дорога и Байкало-Амурская магистраль обеспечивают транспортные связи как с регионами Российской Федерации и европейскими странами, так и со странами Юго-Восточной Азии. Важнейшими автомагистралями являются дороги федерального значения: Улан-Удэ - Иркутск и Улан-Удэ - Кяхта, дорога республиканского значения - Баргузинский тракт - единственная автодорога, проходящая по восточному побережью озера Байкал.

Республика Бурятия имеет крайне сложную с точки зрения освоения структуру рельефа местности. Около 50% территории относится к территории вечной мерзлоты, что усложняет и ведет к удорожанию проведения каких-либо строительных и прочих инфраструктурных работ.

В г. Улан-Удэ, столице Республики Бурятия, проживает 426,6 тысяч человек (плотность – 1218,9 человек на 1 кв. км), в г. Северобайкальск население составляет 24,1 тыс.чел (плотность около 200,8 человек на 1 кв. км). Муниципальные районы значительно различаются по численности населения и плотности: так в Иволгинском районе проживает 45,8 тыс.чел (плотность – 17 чел/кв.км),  в Кабанском районе проживает 57,9 тыс.чел (плотность всего 4,3 чел/кв.км.), а в Баунтовском эвенкийском районе численность составляет всего 8,8 тыс.чел (плотность – 0,1 чел/кв.км), в Окинском население составляет лишь 5,4 тыс.чел (плотность – 0,2 чел/кв.км).

Таким образом, в Республике Бурятия существует только одна точка концентрации населения, достаточная для запуска проектов и программ, требующих привлечения дополнительных людских резервов, - г. Улан-Удэ. При этом, учитывая, что г. Гусиноозерск, ближайший город к г. Улан-Удэ, находится в стокилометровом радиусе, но практически у внешней границы этого радиуса, он также не может рассматриваться в качестве опорной точки для формирования пространственного центра Республики Бурятия. Дифференциация территории республики по географическим, экономическим, социально-демографическим признакам позволила выделить зоны межрайонного обслуживания, характеризующиеся схожими условиями: природно-климатическими, социально-экономическими, степенью развития транспортной и инженерной инфраструктуры, положением в системе расселения, а также общим центром межрайонного обслуживания.

Таблица 1

Зоны межрайонного обслуживания

| Муниципальные районы/городские округа | Центры обслуживания |
| --- | --- |
| Байкальская подзона | районный центр –с. Турунтаево |
| МО «Ильинское» сельское поселение |  |

Для определения размещения объекта и его территориальной доступности используется система ступенчатости общественного обслуживания: учреждения и предприятия повседневного, периодического и эпизодического пользования. Данная градация определяет размещение объекта в системе межрайонного и межселенного обслуживания, его территориальную доступность.

Система межрайонного обслуживания Республики Бурятия приведена  на Схеме 5 (приложение № 6) .

Таблица 2

Состав основных социально-культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступеням и центрам обслуживания

| Виды обслуживания | Состав учреждений и предприятий по уровням социально-культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования |  | Эпизодического пользования |
|  | Типы населенных пунктов |  |  |  |
|  | начиная от местных центров сельских поселений, отдельных небольших поселений с людностью от 200 человек | начиная от подрайонных центров, небольших городских поселений и крупных сельских поселений | начиная от городов, районных центров | Региональный центр, субрегиональный центр, межрайонные центры |
| 1. Образовательные организации | Дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации | Детские школы искусств и творчества | Специализированные детские дошкольные и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледжи, дома детского творчества, школы: искусств, музыкальные, художественные | Высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров |
| 2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Фельдшерско-акушерские пункты, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Участковая больница с поликлиникой, пункт скорой медицинской помощи, аптека | Центральная районная больница, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, станции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры, молочные кухни | Республиканские и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно - диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| 3. Учреждения культуры и искусства | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей | Многопрофильные центры учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы районные и городские библиотеки, залы аттракционов игровых и автоматов | Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно- зрелищные центры, концертные залы, специализированные библиотеки, видеозалы, казино |
| 4. Физкультурно-спортивные сооружения | Стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными | Стадионы, спортзалы, бассейны | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения |
| 5. Торговля и общественное питание | Магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания | Торговые центры, мелко-оптовые и розничные рынки и базы, ресторан, кафе и т.д. | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары и т.д. |
| 6. Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Приемные пункты бытового обслуживания и прачечные-химчистки, бани | Предприятия бытового обслуживания, прачечные -химчистки самообслуживания, бани, пожарные депо | Специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы | Фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, аквапарк, гостиницы класса люкс |
| 7. Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-хозяйственное здание, отделения связи, опорный пункт охраны порядка | Административно- хозяйственная служба, отделения связи, милиции и банков, юридические и нотариальные конторы | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы, жилищно-коммунальные службы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые банковские структуры, дома связи, юстиции, центральные отделения банков, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные организации |

Наиболее целесообразно следующее построение системы социально-культурно-бытового обслуживания населения республики:

1.	Статус города Улан-Удэ как регионального центра вызывает необходимость концентрации на его территории уникальных видов обслуживания, которые способны оказывать влияние на развитие республики. Здесь расположены и проектируются объекты эпизодического пользования и большинство объектов обслуживания регионального значения.

2.	Ряд учреждений и предприятий эпизодического пользования намечается сконцентрировать в межрайонных центрах, которые бы распространяли свое влияние на население, проживающее в пределах 2-3-х часовой транспортной доступности от них.

3.	Районные центры должны выполнять роль основных центров концентрации учреждений и предприятий периодического пользования для населения районов. При этом принимается, что для условий Республики Бурятия радиус их обслуживания должен быть на уровне 2-х часовой транспортной доступности. При превышении этого радиуса предлагается создавать подрайонные системы, которые должны обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 30-60 минутной транспортной доступности. Однако, учитывая особенности транспортной инфраструктуры Республики Бурятия, транспортная доступность подрайонных центров может быть значительно больше – до 2,5 часов.

# Результаты анализа административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития Республики Бурятия, влияющих на установление расчетных показателей

## 1.  Дифференциация муниципальных районов, поселений, городских округов Республики Бурятия, а также межселенных территорий по географическим признакам

Республика Бурятия расположена в южной части Восточной Сибири, ее площадь составляет 351,3 тыс. кв. км (это 2% от площади Российской Федерации). Республика Бурятия граничит с Иркутской областями, Забайкальским краем, Республикой Тыва, а на юге с Монгольской Народной Республикой. Республика Бурятия входит в состав Сибирского федерального округа.

Климат

Положение территории республики Бурятия в центре обширного Евразийского материка и горно-котловинный рельеф обусловили своеобразный и по-своему уникальный климат.

В целом климат формируется под влиянием трёх контрастных компонентов: сухого и холодного климата северных областей, жаркого и сухого монгольских пустынь и влажного – тихоокеанского.

Специфической чертой климата является его резкая и частая пространственная изменчивость, обусловленная наличием горных хребтов разной высоты и ориентации, существованием межгорных впадин и межгорных долин, формой и степенью орографической выраженности, что оказывает сильное влияние на местную циркуляцию воздушных масс, резко изменяя основные орографические показатели, создавая пёструю картину неоднородности климата.

Для территории Бурятии характерен резко континентальный климат с большими годовыми (холодная зима и жаркое лето) и суточными колебаниями температур воздуха и с неравномерным распределением атмосферных осадков по сезонам года. Исключение составляет узкая полоска вдоль озера Байкал, где наблюдаются черты морского климата с более прохладным летом и мягкой зимой по сравнению с окружающими территориями.

Особенностью климата Бурятии является то, что в холодный период года здесь развивается мощный северо-восточный отрог сибирского антициклона, который возникает в сентябре-октябре и исчезает в апреле-мае.

Низкие зимние температуры легко переносятся благодаря сухому воздуху. Суровая безветренная зима сменяется поздней ветреной  и сухой весной с ночными заморозками,

удерживающимися до конца первой декады июня. Лето - короткое, в первой половине – засушливое, во второй (июль-август) – дождливое.

Осень в Бурятии – довольно тёплая и продолжается пока не покроется льдом Байкал. В это время температура воздуха выше, чем в Европейской части страны. Для осени характерны резкие суточные колебания температур и ранние заморозки.

В горах континентальность климата несколько уменьшается, при этом резко увеличивается увлажнение.

Наименьшее количество осадков приходится на низменные участки. В долинах рек Селенги и Уды за год выпадает 250-300 мм, в Баргузинской котловине менее 250 мм. Наибольшее количество осадков выпадает на склонах хребтов Хамар-Дабан и Баргузинский на высотах примерно 1500 м, где средняя годовая сумма осадков превышает 1000 мм.

Около 80-90 % годовой суммы осадков выпадает в жидком виде, и лишь в самой северной части Бурятии количество осадков, выпавших в виде снега, достигает 30-50 % годовой суммы. Минимум осадков приходится на февраль, максимум – на июль – август.

Снежный покров в среднем появляется в первую-третью декаду октября, иногда – в третьей декаде сентября. Прежде всего, снег появляется в горах и высокогорных долинах. Устойчивый снежный покров устанавливается также не одновременно. Сроки образования устойчивого снежного покрова из года в год меняются. Устойчивый снежный покров может образоваться уже во второй – третьей декадах сентября, а также во второй – третьей декадах декабря. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму на побережье Байкала и в ряде горных районов составляет 20-60 см, на крайнем юге – 4-10 см, на остальной территории – 11-20 см. Устойчивый снежный покров начинает разрушаться в марте-апреле, а полный сход снега наблюдается на одну – две недели позже. Число дней со снежным покровом в горах составляет 200-240, на побережье Байкала – 170 – 190, в долинах и на равнинах – 100 –130.

Неравномерное распределение осадков в течение года является причиной того, что из-за недостатка влаги в начале вегетационного периода значительно снижается урожайность сельскохозяйственных культур и резко увеличивается пожароопасная ситуация в лесных массивах.

Почвенно-растительный слой

Разнообразие факторов почвообразования при широком распространении вечной мерзлоты обусловило большую неоднородность и разнообразие почвенного покрова Бурятии. Здесь встречаются почти все типы почв, характерных для азиатской части страны, от солонцов с солончаками, дерновых серых лесных и таёжных, каштановых почв, до чернозёмов.

Солонцы и солонцеватые почвы, часто покрытые солончаковой растительностью, встречаются на юге республики в сухих межгорных котловинах. По долинам рек в местах развития вечной мерзлоты развиты лугово-мерзлотные почвы, на участках речных долин с близким залеганием подземных вод на пологих заболоченных склонах развиты луговые или болотные почвы. Широкое распространение на плоскогорьях имеют почвы подзолистого типа. Незначительно распространены чернозёмы.

Но преобладающими почвами территории являются каштановые почвы, на долю которых приходится около 36% всего земельного фонда. Наибольшее производственное значение имеют каштановые, серые лесные и чернозёмные почвы. Они занимают 56,4% площади всех сельскохозяйственных угодий и 76,5% площади пахотных земель.

Главной же особенностью, объединяющей все виды почв, является их мерзлотность. В зоне совместного проявления сплошной и прерывистой мерзлоты находится до 89 % земельных ресурсов.

Геокриологической особенностью Бурятии является приуроченность вечной мерзлоты к понижениям рельефа. Почвы в днищах долин, падей и котловин имеют наиболее низкую температуру, а вечная мерзлота – наибольшую мощность. Повышенная температура свойственна склонам южной экспозиции. Здесь в большинстве случаев вечная мерзлота

отсутствует или отмечается на большой глубине. Почвы склонов западной и восточной экспозиций по отношению к склону южной экспозиции имеют более низкую температуру.                Самыми холодными являются склоны северной экспозиции, где почти повсеместно имеется вечная мерзлота.

Исследования показали, что мерзлотные пойменные почвы формируются на аллювиальных осадках преимущественно среднесуглинистого состава, обычно с большой примесью гравия. Эти почвы характерны для территорий с низкими высотными отметками и слабым уклоном местности.

На низких террасах и их склонах формируются мерзлотные луговые почвы.

Мерзлотные лугово-чернозёмные почвы занимают плоские или слабонаклонённые равнины на делювиальных суглинках и супесях и древнеозёрных песках.

Сезонномерзлотные чернозёмы получают развитие на высоких террасах рек и на склонах южной экспозиции.

Мерзлотно-таёжные почвы и подзолы формируются на высотах от 1000 до 1300 м. В основном они распространены на склонах северной экспозиции, подзолы проникают также на южные и западные склоны.

Наиболее плодородными являются мерзлотные лугово-чернозёмные почвы, на которых наблюдается самый высокий урожай. Эти почвы характеризуются высоким содержанием гумуса и азота, а также средней обеспеченностью калием. Из спектра мерзлотных почв наименьшая урожайность отмечается на мерзлотных серых лесных почвах. Промежуточное значение по урожайности имеют мерзлотные луговые почвы.

В формировании урожая большую роль играют не только мощность гумусового горизонта и содержание микроэлементов, но и соотношение тепла и влаги в почвах. Наиболее оптимальным соотношением тепла и влаги, а также высокими показателями плодородия в мерзлотных ландшафтах обладают мерзлотные лугово-чернозёмные почвы. В остальных почвах возможность получения высокого урожая лимитируется либо невысоким содержанием гумуса и влаги, либо дефицитом тепла при высоком содержании гумуса и макроэлементов.

Исследования показывают большую неоднородность склоновых почв мерзлотных ландшафтов по плодородию и урожайности в зависимости от положения в рельефе.

Почвы республики весьма подвержены разрушительным процессам: смыву, размыву и дефляции. Вследствие этих процессов ежегодно недобирается 15-20 % урожая. Потери питательных веществ со склоновых земель ежегодно превосходят количество вносимых удобрений в 1,5 раза.

Положение Бурятии на границе двух различных природных зон – Восточно-Сибирской горно-таёжной и Центрально-Азиатской степной – создало большое разнообразие и особый характер растительного и животного мира. Большое влияние на формирование флоры имеет озеро Байкал.

Растительный покров представлен лесами, кустарниковыми зарослями, растительными группировками каменистых обнажений и песков, растительностью степей и лугов.

Северная часть республики покрыта горной тайгой, близкой к якутской тайге, южная – сходна со степями центральной Азии, а средняя – переходная – занята лесостепью.

Площадь территории, покрытой лесом, превышает 83 % от её поверхности.  Породный состав лесов представлен лиственницей (53,5 %), сосной (19,5 %), кедром (14,5 %), берёзой (4,0 %), осиной (2,5 %) и второстепенными древесными породами. Кедровые и пихтовые леса образуют верхнюю границу горного лесного пояса и встречаются, главным образом, в западной и юго-западной части территории, в среднем и верхнем течении горных рек.

На территории Бурятии распространены многочисленные степные виды растительности. Танацетовые степи характерны для восточной части Бурятии, кустарниковые степи с преобладанием спиреи распространены на каштановых почвах. Ковыльные степи занимают равнины, пологие склоны и приподнятые открытые места в долинах рек с чернозёмными, каштановыми и мелкоземистыми почвами.

Вострецовые степи встречаются на пологих склонах в восточной части республики. В долинах рек – луговые степи.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории занимают 9,76% от общей площади Республики Бурятия и представляют совокупность всех категорий охраняемых природных территорий. На 1 января 2006 года функционируют 3 заповедника: Баргузинский (374,6 тыс. га), Байкальский (165,7 тыс. га), Джергинский (238,1 тыс. га); 2 национальных парка: Забайкальский (269,1 тыс. га), Тункинский (1183,6 тыс. га). Из существующих 3 заповедников Баргузинский и Байкальский являются биосферными. Имеются 3 государственных природных заказника федерального значения - Алтачейский, Кабанский, Фролихинский общей площадью 181,3 тыс. га и 13 заказников регионального значения общей площадью 676,8 тыс. га.

Таблица 3

Дифференциация по географическим признакам

| Муниципальные районы/городские округа | Характерные признаки | Влияние признаков на расчетные показатели |
| --- | --- | --- |
| Байкальская подзона | Сейсмичность – преимущественно 10 баллов. Холмистый, среднегорный рельеф. Островное распространение многолетнемерзлых пород. Центральная экологическая зона Байкальской природной территории. Сосредоточение особо охраняемых природных территорий. | Относительно благоприятные природно-климатические характеристики позволяют сохранить нормативные значения доступности объектов обслуживания. |
| МО «Ильинское» сельское поселение |  |  |

Дифференциация территории Республики Бурятия по географическим признакам приведена на Схеме 1 (приложение № 2).

## 2.  Дифференциация муниципальных районов, поселений, городских округов Республики Бурятия, а также межселенных территорий по демографическим признакам

По данным государственной статистики численность населения в Республике Бурятия на 1 января 2015 года составила 978,5 тыс.чел.

С 2000 по 2005 гг. численность населения в республике сократилась на 33,8 тыс.чел., с 2005 по 2015 гг. наблюдается незначительный рост населения, динамика имеет тенденцию к стабилизации. Естественный прирост в Республике Бурятия наблюдается благодаря сельскому населению. Миграционный отток из Республики Бурятия в пределах Российской Федерации идет абсолютно по всем направлениям.

Республика Бурятия отличается высокой степенью неоднородности расселения. По состоянию на 1 января 2015 года средняя плотность заселения в Республике Бурятия составляет 2,8 человек на 1 кв. км.

Динамика численности населения в разрезе муниципальных районов и городских округов представлена в таблице 4.

Таблица 4

Динамика численности населения Республики Бурятия по зонам обслуживания

| Муниципальные районы/городские округа | Динамика численности населения по данным государственной статистики, тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  | % изменения численности 2005-2015 гг. | Характер демографического процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Всего по республике | 1004,8 | 971,0 | 968,8 | 971,5 | 971,4 | 971,7 | 973,9 | 978,5 | 1,001 | Стабилизация |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Байкальская подзона | 96,8 | 92,0 | 87,7 | 86,5 | 86,2 | 85,8 | 85,2 | 84,8 | -3,3 | Умеренное сжатие |
| МО «Ильинское» сельское поселение | 29,5 | 28,2 | 27,3 | 26,8 | 26,9 | 26,9 | 26,8 | 26,9 | -1,5 |  |

Схемой территориального планирования МО «Ильинское» сельское поселение предложена прогнозная оценка численности населения республики – по целевому варианту, рассчитанному по методу кагортно-компонентных передвижек.

Таблица 5

Анализ прогнозной численности населения МО «Ильинское» сельское поселение до 2040 г.,

предусмотренной Схемой территориального планирования Республики Бурятия

| Муниципальные районы/городские округа | Данные государственной статистики (существующее положение) | Прогнозная численность постоянного населения по Схеме территориального планирования Республики Бурятия, тыс.чел. |  |  |  |  |  | % изменения численности по отношению к 2015 г.* | Характер демографического процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |  |  |
| Всего по республике | 978,5 | 963,1 | 1001,7 | 1021,5 | 1044 | 1075,4 | 1114,4 | 13,9 | Значительный рост |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Байкальская подзона | 84,8 | 93,1 | 95 | 95,8 | 97,3 | 101,1 | 107,2 | 26,5 | Значительный рост |
| МО «Ильинское» сельское поселение | 26,9 | 30 | 31 | 31,5 | 32,4 | 34,7 | 38,5 | 43,3 |  |
| *-данные численности населения приняты по данным государственной статистки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Прогноз предположительной численности населения МО «Ильинское» сельское поселение

по данным государственной статистики

| Анализ | Население, тыс.чел* |  |  | % изменения численности по отношению к 2015 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| Данные государственной статистики | 996,23 | 1001,87 | 999,38 | 2,1% |
| Данные Схемы территориального планирования | 1001,7 | 1021,5 | 1044 | 6,7% |
| *-по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия (15.10.2015г.) **- существующая численность населения по данным государственной статистки. |  |  |  |  |

Как следует из таблицы 6, Схемой территориального планирования прогнозируется значительный рост населения практически во всех зонах обслуживания. При этом прогнозом предположительной численности населения МО «Ильинское» сельское поселение по данным государственной статистики предполагается умеренный рост численности населения.

Сценарий прогнозной численности населения, предусмотренный Схемой территориального планирования,  реалистичен лишь при выполнении всех программных мероприятий, заложенных в Схеме территориального планирования МО «Ильинское» сельское поселение, поэтому для дифференциации муниципальных районов и городских округов рассматривалась ретроспективная динамика населения и существующая плотность населения.

Таблица 7

Характеристика плотности населения по зонам обслуживания,

муниципальным районам и городским округам

| Муниципальные районы/городские округа | Площадь, тыс. кв.км. | Население, тыс.чел | Плотность, чел/кв.км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по республике | 351,3 | 978,5 | 2,8 |
| Байкальская подзона | 29 | 84,8 | 2,9 |
| МО «Ильинское» сельское поселение | 15,5 | 4,5 | 1,7 |

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президентом Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года является стабилизация численности населения, а также повышение качества жизни и увеличения ожидаемой продолжительности жизни.

Достижение целей демографической политики Российской Федерации в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, в том числе создания эффективной социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, социальной защиты населения.

Дифференциация территории Республики Бурятия по демографическим признакам с характеристикой системы расселения и плотностью населения приведена на Схеме 2 (приложение № 3).

## Дифференциация муниципальных районов, поселений, городских округов Республики Бурятия, а также межселенных территорий по экономическим признакам

В составе схемы территориального планирования Республики Бурятия были выделены экономические зоны, каждой из которых свойственна характерная экономическая специализация и определены перспективные направления развития различных секторов экономики.

Прибайкальская экономическая зона

Включает в свой состав Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский, Курумканский муниципальные районы. Прибайкальская экономическая зона имеет преимущественно туристско-рекреационную и курортно-оздоровительную специализацию территории, с развитыми промышленными, транспортными и агропромышленными функциями.

Дифференциация территории Республики Бурятия по экономическим признакам приведена на Схеме 3 (приложение № 4).

## 4. Дифференциация муниципальных районов, поселений, городских округов Республики Бурятия, а также межселенных территорий по иным признакам, оказывающим влияние на градостроительную деятельность территорий Республики Бурятия

Территориальные ограничения градостроительной деятельности Республики Бурятия связаны в первую очередь с ограничениями использования территории, расположенной в границах Байкальской природной территории. Около 60% территории Республика Бурятия входит в Байкальскую природную территорию.

Байкальская природная территория – территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.

На Байкальской природной территории выделяются следующие экологические зоны:

- центральная экологическая зона – территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал;

- буферная экологическая зона – территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории Российской Федерации;

- экологическая зона атмосферного влияния – территория вне водосборной площади озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.

В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал на Байкальской природной территории устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с принципами:

- приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

- учета комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

- сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

- обязательности государственной экологической экспертизы.

На Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

- химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

- физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

- биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экспертизы проектной документации таких объектов.

Центральная экологическая зона

Пользование земельными ресурсами в центральной экологической и буферной экологической зонах гражданами и юридическими лицами осуществляется с соблюдением требований Федерального закона.

Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»:

- использование лесов с применением опасных для экологической системы озера Байкал средств защиты растений, а также использование авиации при применении средств борьбы с вредителями леса;

- заготовка древесины, за исключением заготовки древесины в установленном порядке гражданами для собственных нужд, проведение сплошных рубок лесных насаждений, а в кедровых лесах - всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

- заготовка живицы;

- добыча сырой нефти и природного газа;

- добыча радиоактивных руд;

- добыча металлических руд;

- разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами;

- добыча полезных ископаемых на акватории озера Байкал, в его водоохранной зоне, в руслах нерестовых рек и их водоохранных зонах, кроме добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также проведения дноуглубительных работ;

- выделка и крашение меха;

- дубление и выделка кожи;

- коксохимическое производство, производство продукции нефтеперегонки, радиоактивных веществ и продукции на их основе;

- производство продуктов химического синтеза;

- производство резиновых и пластмассовых изделий;

- производство неметаллических прочих минеральных продуктов;

- производство металлургическое;

- производство источников автономного электропитания;

- производство продуктов биотехнологическими методами;

- производство электроэнергии при единичной мощности энергоустановок свыше 100 МВт, а также деятельность по поставке энергии, произведенной в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, за пределы этой зоны. Производство энергии на атомных станциях;

- строительство зданий и сооружений (или их частей), функционирование которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федерального значения и особых экономических зон туристско-рекреационного типа, с системами жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности существующих промышленных, жилых и рекреационных объектов, с осуществлением видов деятельности, разрешенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а также строительство зданий и сооружений (или их частей) на незатронутых природных территориях, включая земли лесного фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озера Байкал и впадающих в него рек;

- реконструкция и перепрофилирование предприятий без использования бессточных систем водопользования на производственные нужды этих предприятий;

- строительство автомобильных и железных дорог, для сооружения которых требуются перевод лесных земель лесного фонда в нелесные земли и изъятие их из лесного фонда, за исключением строительства автомобильных дорог, необходимых для функционирования жилых и хозяйственных объектов, а также особых экономических зон туристско-рекреационного типа, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории;

- строительство магистральных нефтепроводов, газопроводов и иных продуктопроводов, за исключением газопроводов для местного газоснабжения;

- размещение рекреационных объектов, временных палаточных городков, туристских стоянок и стоянок транзитного транспорта за пределами особо охраняемых природных территорий и особых экономических зон туристско-рекреационного типа без утвержденных в установленном порядке документов территориального планирования, а также размещение указанных объектов на особо охраняемых природных территориях за пределами рекреационных зон;

- строительство зданий и сооружений металлургических, химических и нефтехимических предприятий, работающих на угле котельных и тепловых электростанций, за исключением капитального ремонта, реконструкции, модернизации работающих на угле котельных и тепловых электростанций, а также их распределительных сетей;

- строительство зданий и сооружений машиностроительных предприятий;

- строительство зданий и сооружений предприятий лесной промышленности, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных, стекольных, фарфорофаянсовых, полиграфических предприятий и предприятий промышленности строительных материалов;

- строительство зданий и сооружений предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной, комбикормовой и медицинской промышленности, кроме строительства зданий и сооружений предприятий по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, розливу питьевой воды из озера Байкал, переработке дикорастущих растений, овощной, плодово-ягодной продукции личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также по производству лекарственных растительных препаратов;

- строительство зданий и сооружений предприятий строительной индустрии, транспорта и связи, кроме строительства зданий и сооружений водного транспорта;

- оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией;

- деятельность внутреннего водного транспорта в части:

- использования плавучих средств (за исключением маломерных судов), не имеющих устройств по сбору и сдаче нефтесодержащих, льяльных, хозяйственно-бытовых сточных вод и отходов производства и потребления;

- перевозки нефтепродуктов, сельскохозяйственных удобрений, пестицидов, сильнодействующих и ядовитых веществ без упаковки в герметичную тару, обеспечивающую сохранность груза при авариях судов и иных плавучих средств;

- использования судов и иных плавучих средств в 3-километровой зоне от мест лежбищ байкальской нерпы и в местах нерестилищ ценных видов рыб, кроме использования судов в целях охраны, мониторинга и воспроизводства рыбных запасов и проведения неотложных аварийно-спасательных работ;

- буксировки по озеру Байкал древесины в плотах и кошелях.

- деятельность по обеспечению лесосплава, в том числе молевого сплава леса по рекам, впадающим в озеро Байкал;

- исследования и разработки в области естественных и технических наук, связанные с:

- использованием генно-инженерных технологий;

- проведением работ с биологическими объектами, приводящих к изменениям их генетической структуры;

- акклиматизацией биологических объектов, несвойственных естественным экосистемам Байкальской природной территории;

- использованием ядерно-взрывных технологий.

- хозяйственная деятельность по акклиматизации биологических объектов, несвойственных естественным экосистемам Байкальской природной территории;

- деятельность в области обороны, связанная с испытаниями, утилизацией, уничтожением и захоронением систем вооружения, военной техники и боеприпасов, химических и взрывчатых веществ;

- деятельность по отведению сточных вод и утилизации отходов в части:

- складирования, захоронения и обезвреживания вновь образующихся отходов I - V класса опасности за пределами специально оборудованных мест размещения отходов, созданных на основании выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений;

- обезвреживания отходов производства и потребления путем сжигания без очистки выбросов до нормативного качества;

- сброса в водные объекты и захоронения в них отходов, а также наземного и подземного захоронения отходов, в том числе радиоактивных веществ (материалов);

- сброса сточных вод без очистки до нормативного качества, а также сточных вод, содержащих токсичные и иные вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации этих веществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения;

- сброса сточных и дренажных вод в водные объекты в местах нереста и зимовки ценных и особо охраняемых видов рыб, в местах размножения эндемичных, реликтовых и занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации видов животных и растений;

- сброса с судов и других плавучих средств в водные объекты мусора, нефтесодержащих, льяльных и иных сточных вод.

- деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг при эксплуатации санаторно-курортных и рекреационных комплексов без сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух до утвержденных нормативов;

- деятельность, связанная с проведением взрывных работ на акватории озера Байкал и в его водоохранной зоне;

- производство бумаги, картона, целлюлозы и изделий из нее.

В центральной экологической зоне запрещается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий.

При воспроизводстве лесов в центральной экологической зоне воспроизводство ценных лесов обеспечивается в приоритетном порядке.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в центральной экологической зоне, осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

Организация туризма и отдыха в центральной экологической зоне осуществляется в соответствии с правилами, обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду в центральной экологической зоне.

Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне утверждаются органами государственной власти Республики Бурятия, органами государственной власти Иркутской области.

Водоохранная зона озера Байкал

Распоряжением Правительства Российской Федерации от  05.03.2015 № 368-р утверждены границы водоохранной зоны и границы рыбоохранной зоны озера Байкал. Границы водоохранной зоны озера Байкал практически совпадают с границами центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и водного законодательства), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02. 1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и водного законодательства;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Таким образом, в границы центральной экологической зоны Байкальской природной территории, а также водохранной зоны озера Байкал, попадает город Северобайкальск и 79 населенных пунктов Республики Бурятия, в том числе город Северобайкальск. Численность населения, проживающего в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории и водоохранной зоне озера Байкал на территории Республики Бурятия составляет 78 257 человек, что составляет 7,99 % общей численности населения Республики Бурятия.

Учет ограничений и запретов по использованию территории в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и водоохранной зоне озера Байкал, продиктованных федеральным законодательством Российской Федерации, обязателен при размещении объектов регионального и объектов местного значения на территории МО «Ильинское» сельское поселение.

Дифференциация территории Республики Бурятия по иным признакам, оказывающим влияние на градостроительную деятельность, приведена на Схеме 4 (приложение № 5).

## 5. Коэффициенты для расчета показателей обеспеченности объектами и территориальной доступности объектов

На основе выявленных особенностей предложены коэффициенты, применяемые к базовым показателям для расчета показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения.

Коэффициент развития, учитывает демографические процессы для той или иной зоны обслуживания (естественный и миграционный прирост, динамика изменения численности населения, прогнозы численности населения, возрастная структура населения). Наибольшее значение коэффициента (1,1) присвоено Центральной зоне, характеризующейся стабильным ростом численности населения, потенциалом для реализации инвестиционных проектов и развития экономики с многоотраслевой специализацией, что соответственно будет способствовать привлечению трудовых ресурсов и дальнейшим ростом численности населения. Наименьшее значение коэффициента (1) присвоено Северной зоне, характеризующейся депрессивной динамикой численности населения, тяжелыми природно-климатическими условиями для освоения территории, слабым развитием транспортной инфраструктуры; а также Южной зоне, для которой на настоящий момент характерно наибольшее сжатие населения. Для остальных зон межрайонного обслуживания принят средний повышающий коэффициент развития (1,05).

Таблица 9

| Зона обслуживания | Коэффициент развития (Кр) |
| --- | --- |
| Байкальская подзона | 1,05 |

Данный коэффициент применяется при расчете уровня обеспеченности отдельными объектами регионального и местного значения.

Повышающий коэффициент учитывает низкую плотность населения и удаленность населенных пунктов друг от друга и от межрайонных и районных центров обслуживания. В тех случаях, когда муниципальные образования имеют особые условия, усложняющие предоставление различных видов услуг (удаленность малонаселенных пунктов или затрудненность коммуникаций из-за сложного рельефа местности), применяется данный коэффициент, чтобы обеспечить равные возможности для доступа населения таких территорий к данным видам услуг. Максимальное значение коэффициента (1,2) принято для Северной зоны с наименьшей плотностью населения и высокой удаленностью населенных пунктов друг от друга, минимальное (1) для Центральной зоны и Байкальской подзоны с относительно высокими показателями плотности населения, развитой транспортной инфраструктурой.

Таблица 10

| Зона обслуживания | Коэффициент по плотности населения (Кпн) |
| --- | --- |
| Байкальская подзона | 1 |

Согласно СП. 42.13330.2011, для климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД и IIА, а также в зоне пустынь и полупустынь, в условиях сложного рельефа радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%. Таким образом, вводится коэффициент к пешеходной доступности объектов местного значения, учитывающий природно-климатические характеристики: суровые климатические условия, в том числе в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, сложный рельеф (дифференциация по географическим признакам приведена на Схеме 1 (приложение № 2).

Таблица 11

| Зона обслуживания | Коэффициент, учитывающий природно-климатические условия (Кпк) |
| --- | --- |
| Байкальская подзона | 1 |

С учетом развития транспортной инфраструктуры определена минимальная транспортная доступность для объектов периодического обслуживания: Байкальская подзона – 30 мин.

Минимальная транспортная доступность для объектов эпизодического обслуживания: Байкальская подзона – 30-60 мин.

# Часть 2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами регионального и местного значения

# § 1 ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

# Раздел I. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности объектами автомобильного транспорта регионального значения для  населения МО «Ильинское» сельское поселение и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения:

Прег.зн. = Lрег.зн./Sтерр, где

Прег.зн. – плотность сети автомобильных дорог – отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории, к площади территории,

Lрег.зн. – протяженность сети автомобильных дорог – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения,

Sтерр – площадь территории.

Таблица 12

Определение показателей плотности сети автомобильных дорог

общего пользования регионального и межмуниципального значения

| Муниципальные районы/городские округа | Расчет | Показатель, км/км2 |
| --- | --- | --- |
| Байкальская подзона |  |  |
| Муниципальное образование «Ильинское» СП | 245,9/15500 | 0,016 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения не нормируются.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности искусственных дорожных сооружений для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Искусственные дорожные сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения), предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируется.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Защитные дорожные сооружения, включают сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства, а также подобные сооружения. Защитные дорожные сооружения предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируется.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности производственными объектами, используемыми при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог установлены в соответствии с СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Таблица 13

| Подразделения дорожной службы | Примерная протяженность участков дорог, км, при категории дорог |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  | IV | V |
|  | Преимущественные типы дорожных одежд |  |  |  |  |  |
|  | капитальные |  | облегченные | переходные |  | низшие |
| Основное звено службы содержания дорог: при линейном принципе при территориальном принципе | 100–170 250–300 | 170–260 250–300 | 170–260 250–300 | 210–260 250–300 |  | – 250-300 |
| Низовое звено службы содержания дорог | 30–40 | 40–55 | 55–70 | 70–90 |  | 80–100 |
| Пункт содержания и охраны больших мостов | На мостах длиной более 300 м |  |  |  |  |  |
| Пункт обслуживания переправ | На наплавных мостах, паромах |  |  |  |  |  |

Меньшие значения показателей принимаются: для участков дорог с интенсивностью движения, близкой к верхним пределам, установленным для соответствующих категорий дорог; в районах со снежными заносами, а также в местах, подверженных размывам, оползням или просадкам, имеющих сложные инженерные сооружения (тоннели, галереи, подпорные и одевающие стенки, берегоукрепительные, противооползневые и другие конструкции).

Протяженность участков дорог категории I дана применительно к дорогам с четырьмя полосами движения. В случае шести или восьми полос движения необходимо протяженность участков рассчитывать с понижающими коэффициентами соответственно 0,7 и 0,5.

На дорогах общегосударственного значения при необходимости пункты охраны могут быть организованы и на мостах длиной менее 300 м.

Схема дорожно-эксплуатационной службы определяется требованиями эксплуатации проектируемого участка автомобильной дороги с учетом использования существующих сооружений.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности элементами обустройства автомобильных дорог установлены в соответствии с СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Таблица 14

| Элементы обустройства автомобильных дорог | Протяженность участков дорог, км, при категории дорог |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Автобусные остановки; автобусные остановки в густонаселенной местности | 3 1,5 |  |  | - - | - - |
| Площадки отдыха | 15-20 |  | 25-35 | 45-55 | – |

Технические средства организации дорожного движения (дорожные ограждения, направляющие устройства, дорожные знаки и разметка, светофоры) предусматриваются при проектировании автомобильных дорог на стадии разработки проектной документации.

Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, следует предусматривать на участках в пределах населенных пунктов, а при наличии возможности использования существующих электрических распределительных сетей – также на больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог I и II категорий между собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м, кольцевых пересечениях и на подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках при соответствующем технико-экономическом обосновании. Если расстояние между соседними освещаемыми участками составляет менее 250 м, рекомендуется устраивать непрерывное освещение дороги, исключающее чередование освещенных и неосвещенных участков.

Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Автобусные остановки на дорогах  I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II - V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

Другие сооружения, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности предусматриваются на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

# Раздел II.	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами воздушного транспорта регионального значения для  населения Республики Бурятия и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности аэродромов, аэропортов гражданской авиации и объектов единой системы воздушного движения МО «Ильинское» сельское поселение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аэродромами, с целью создания единой воздушной сети республики, определены для каждого центра межселенного обслуживания с размещением в республиканском центре, центрах межрайонного обслуживания или районных центрах.

В Северной зоне для обеспечения транспортной связи с отдаленными и труднодоступными районами, где другие виды транспорта отсутствуют в виду особенностей географического положения, а также для уменьшения времени пребывания в пути в отдаленные районы расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аэродромами составят по одному объекту на каждый муниципальный район.

Аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой  системы организации воздушного движения размещают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»

# Раздел III.	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения  регионального значения осуществляется по следующим формулам:

П= Пб *Кр и П= Пб, где

П - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения регионального значения,

Пб – базовый показатель для расчета потребности в объектах здравоохранения регионального значения,

Кр – зональный коэффициент развития.

Таблица 17

Базовые показатели обеспеченности объектами здравоохранения

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулатории | Посещений в смену на 1 тыс. чел. | 18,15 | Социальные нормативы и нормы, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| Больницы | Коек на 1 тыс. чел. | 13,47 |  |
| Диспансеры | Посещений в смену, коек на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |  |
| Станции скорой медицинской помощи | Автомобиль на 10 тыс. чел. | 1 на 10 тыс. чел в городских населенных пунктах* | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |
| Фельдшерско-акушерские пункты | Объект в населённом пункте с численностью 100-1200 чел. | 1 объект на населенный пункт с численностью 100-1200 чел. | Социальные нормативы и нормы, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| *- выдвижные пункты скорой медицинской помощи для сельских поселений планируются из расчета 1 объект на 5000 жителей |  |  |  |

Базовым показателем (Пб) для специализированных медицинский учреждений, диспансеров, амбулаторий является минимальное количество объектов, размещаемых в одной зоне. Он принят с учетом существующего развития сети учреждений здравоохранения и возможности повышения доступности специализированной медицинской помощи для всей территории Республики Бурятия.

Размещение и определение мощности республиканских и межрайонных многопрофильных больниц и диспансеров, клинических, реабилитационных и консультативно-диагностических центров, базовых поликлиник производится по заданию органов здравоохранения.

Таблица 18

Определение показателей минимально допустимого уровня обеспеченности

объектами здравоохранения регионального значения

| Зона межрайонного обслуживания | Больницы |  |  | Станции скорой медицинской помощи | Диспансеры | Амбулатории |  | Фельдшерско-акушерские пункты**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высоко-квалифици-рованные* (объект) | специализи-рованные (объект) | участковые** коек на 1 тыс. чел. | спецавто-мобиль на 10 тыс. чел. | объект | объект | посещений в смену на 1 тыс. чел. | объект |
| Формула расчета | П=Пб | П=Пб | П= Пб *Кр | П=Пб | П=Пб | П=Пб | П= Пб *Кр | П=Пб |
| Байкальская подзона | - | - | П=13,47*1,05=14,1 | 1 на 10 тыс. чел. в городских населенных пунктах*** | - | 8 | П=18,15*1,05=19,1 | 1 на населенный пункт с численностью 100-1200 чел. |
| *- больничные учреждения, оказывающие специализированную, в том числе высококвалифицированную медицинскую помощь. За объект принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. **- участковая больница, расположенная в городском или сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений. С учетом численности населения возможна сельская участковая больница. *** - выдвижные пункты скорой медицинской помощи для сельских поселений планируются из расчета 1 объект на 5000 жителей. ****- фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых пунктов водными или другими преградами. Фельдшерско-акушерский пункт может размещаться в составе общей врачебной практики в малых городских населённых пунктах. - молочные кухни размещаются в городских населенных пунктах из расчета 4 порции в сутки на 1 ребенка с учетом демографической ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Д – расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения регионального значения,

Дб – базовый показатель территориальной доступности объектов здравоохранения регионального значения,

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Таблица 19

Определение показателей максимально допустимого уровня

территориальной доступности объектов образования здравоохранения регионального значения

| Зона межрайонного обслуживания | Республиканский центр и межрайонные центры обслуживания, городские и сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Больницы (объекты эпизодического и периодического пользования) |  |  | Станции скорой медицинской помощи (объекты периодического пользования) | Диспансеры (объекты эпизодического пользования) | Амбулатории (объекты повседневного пользования) | Фельдшерско-акушерские пункты (объекты повседневного пользования) |
|  | высоко-квалифици-рованные* | специализи-рованные | первичная медико-санитарная помощь |  |  |  |  |
| Формула расчета | - | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб | Д= Дб*Кпк | Д=Дб |
|  | Не нормируется |  | в городских населенных пунктах 60-минутная транспортная доступность; в сельских населенных пунктах 120-минутная транспортная доступность | 15 минутная транспортная доступности на специальном автомобиле** | Не нормируется |  | 30-минутная транспортная доступность в сельских населенных пунктах |

| Байкальская подзона |  | 1,5- часовая транспортная доступность |  |  |  | в городских населенных пунктах Д=1000*1=1000 м; в сельских населенных пунктах 30-минутная транспортная доступность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *- больничные учреждения, оказывающие специализированную, в том числе высококвалифицированную медицинскую помощь. **- выдвижные пункты медицинской помощи следует размещать в сельских населенных пунктах в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле. |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел VI.	 Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта регионального значения осуществляется по следующей формуле:

П= Пб, где

П - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта регионального значения,

Пб – базовый показатель для расчета потребности в объектах спорта регионального значения.

Базовым показателем (Пб) является минимальное количество объектов физической культуры и спорта регионального значения, размещаемых в одной зоне. Базовый показатель принят с учетом существующего размещения объектов спорта регионального значения, заложенных в программах новых объектов спорта и максимальной возможности повышения уровня обеспеченности объектами спорта территорий, на которых объектов спорта регионального значения нет. Расчетный показатель минимально допустимого уровня объектами физической культуры и спорта регионального значения (П) равен базовому показателю.

Таблица 20

Определение показателей минимально допустимого уровня обеспеченности

объектами спорта регионального значения

| Зона межрайонного обслуживания | Республиканский центр, межрайонные центры обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные комплексы* (объект) | Плавательные бассейны** (объект) |  | Стадионы*** (объект) |
|  |  | длина дорожек, м |  |  |
|  |  | 50 | 25 |  |
| Формула расчета | П=Пб | П=Пб |  | П=Пб |
| Байкальская подзона | 1 | - | 1 | - |
| *- спортивные комплексы закрытого типа крупные, в составе (по заданию на проектирование): универсальный спортивный зал площадью 1500 кв.м. с площадками международных стандартов для игровых видов спорта – мини-футбола, баскетбола, тенниса, волейбола, гандбола с трансформируемыми трибунами на 730 зрительских мест, для республиканского центра; спортивные комплексы закрытого типа малые, в составе: универсальный спортивный зал площадью 500 кв.м. с площадками международных стандартов для игровых видов спорта – мини-футбола, баскетбола, тенниса, волейбола; спортивные комплексы открытые для зимних видов спорта: санно-бобслейные трассы, горнолыжные комплексы; спортивные комплексы национальных видов спорта. **- плавательные бассейны 2-х типов: с длиной дорожек 25 м для межрайонных центров обслуживания и 50 м – для республиканского центра. ***- стадионы нескольких типов – по заданию на проектирование: футбольные поля с трибунами, легкоатлетические арены, стадионы для хоккея с мячом, конькобежные стадионы, сооружения для национальных видов спорта, ипподромы, спортивные стрелковые комплексы и иные. |  |  |  |  |

- Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта регионального значения (Д) равен базовому показателю.

Базовым показателем территориальной доступности (Дб) является временной показатель транспортной доступности до объектов эпизодического пользования.

Таблица 21

Определение показателей максимально допустимого уровня

территориальной доступности объектов спорта регионального значения

| Зона межрайонного обслуживания | Республиканский центр, межрайонные центры обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные комплексы (эпизодическое и периодическое пользование) | Плавательные бассейны (эпизодическое и периодическое пользование) | Стадионы (эпизодическое и периодическое пользование) |
| Формула расчета | Д= Дб | Д= Дб | Д= Дб |
| Байкальская подзона | 1-часовая транспортная доступность | 1,5-часовая транспортная доступность | 1-часовая транспортная доступность |

# Раздел VII.	 Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства регионального значения для  населения МО «Ильинское» сельское поселение и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

- Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства регионального значения осуществляется по следующей формуле:

П=Пб*Кр и П=Пб, где

П – расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства регионального значения,

Пб – базовый показатель для расчета потребности в объектах культуры и искусства регионального значения,

Кр – зональный коэффициент развития.

Базовые показатели (Пб) для определения обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества регионального значения приняты с учетом предложений Архивного агентства Республики Бурятия.

Базовый показатель обеспеченности государственными республиканскими библиотеками (Пб) равен 2 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек.

Таблица 22

Определение показателей минимально допустимого уровня обеспеченности

объектами культуры и искусства регионального значения

| Зона межрайонного обслуживания | Республиканский центр, межрайонные центры обслуживания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республиканские государственные библиотеки |  | Республиканские государственные музеи (объект) | Республиканские государственные архивы (объект) | Республиканские государственные театры (объект) | Республиканский молодежный центр (объект) |
|  | объект | тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
|  | П=Пб | П=Пб*Кр | П=Пб | П=Пб | П=Пб | П=Пб |
| Байкальская подзона | 1 | П=2*1,05=2,1 | 1 | - | 1 | - |
| *- по 1 библиотеке следующих типов: универсальная научная, детская, юношеская, специализированная для инвалидов по зрению. Детская и юношеская могут объединяться в качестве отделов библиотеки. **- количество музеев рассчитывается исходя из видов музейных коллекций: краеведческие, художественные, этнографические и другие. ***- по 1 архиву следующих типов: исторический, социально-политический, документов по личному составу. ****- по 1 профессиональному театру следующих видов: театр драмы, театр юного зрителя, театр кукол, музыкально-драматический театр, театр-студия и прочие. *****- за объект принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. В межрайонных центрах следует размещать филиалы государственных библиотек, музеев и театров. |  |  |  |  |  |  |

## Глава 13. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства регионального значения (Д) равен базовому показателю.

Базовым показателем территориальной доступности (Дб) является временной показатель транспортной доступности до объектов эпизодического пользования.

Таблица 23

Определение показателей максимально допустимого уровня

территориальной доступности объектов культуры и искусства регионального значения

| Размещение | Республиканский центр, межрайонные центры обслуживания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республиканские государственные библиотеки (эпизодическое пользование) | Республиканские государственные музеи (эпизодическое пользование) | Республиканские государственные архивы (эпизодическое пользование) | Республиканские государственные театры (эпизодическое пользование) | Республиканский молодежный центр (эпизодическое пользование) |
| Формула расчета | Д= Дб | Д= Дб | Д= Дб | Д= Дб | Д= Дб |
| Байкальская подзона | 1,5 часовая транспортная доступность | 1,5 часовая транспортная доступность | Не нормируется | 1,5 часовая транспортная доступность | Не нормируется |

# Раздел VIII.	 Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания населения регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение  и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания населения регионального значения

Перечень объектов системы социального обслуживания утвержден Федеральным законом Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». «Примерное положение о специальном доме для одиноких престарелых»  утверждено Минсоцзащиты 07.04.1994, Роскоммунхозом 06.04.94 (Письмо Минсоцзащиты РФ от 11.04.1994 № 1-1132-18). Временное положение о домах ночного пребывания утверждено приказом Минсоцзащиты РФ от 25.01.1994  № 10 «О домах ночного пребывания».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания населения основаны на нормативах обеспеченности, приведенными в СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) и данных государственной статистики о существующей половозрастной структуре населения Республики Бурятия.

Для расчета домов-интернатов для лиц старшего возраста, геронтологических центров: количество лиц старшей возрастной группы (старше 60 лет) в Республике Бурятия (Ч>60) составляет 132,1 тыс. чел на 01.01.2015 г.

Для расчета детских домов-интернатов: количество детей в возрасте от 4 до 17 лет в Республике Бурятия (Ч4-17) составляет 187,5 тыс. чел на 01.01.2015 г.

Для расчета психоневрологических интернатов: количество лиц старше 18 лет в Республике Бурятия (Ч>18) составляет 707,96 тыс. чел на 01.01.2015 г.

Чобщ – численность населения Республики Бурятия на 01.01.2015 г.

Таблица 24

Базовые показатели для определения обеспеченности

объектами социального обслуживания населения

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Показатель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста | Мест на 1 тыс. чел. | Пб=(Ч>60*28)/Чобщ=3,8 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж): 28 мест на 1 тыс. чел. (с 60 лет) |
| 2. | Специальные дома-интернаты | Мест на 1 тыс. чел. | Пб=4,7*0,1=0,4 | 10% от норматива на дома-интернаты |
| 3. | Детские дома-интернаты | Мест на 1 тыс. чел. | Пб =(Ч4-7*3)/ Чобщ=0,6 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж): 3 места на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет); 2 койко-места на 1000 лиц старшей возрастной группы; 3 места на 1 тыс. чел. (с 18 лет) |
| 4. | Геронтологические центры | Койко-мест на 1 тыс. чел. | Пб=(Ч>60*2)/Чобщ=0,2 |  |
| 5. | Психоневрологические интернаты | Мест на 1тыс. чел. | Пб=(Ч>18*3)/Чобщ=2,2 |  |
| 6. | Территориальные центры социального обслуживания | Объект | 1 на 50 тыс. чел. |  |
| 7. | Территориальные центры социальной помощи | Объект | 1 на 100 тыс. чел. |  |
| 8. | Республиканский центр реабилитации инвалидов | Объект | 1 в республиканском центре |  |
| 9. | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков | Объект | 1 на 5-10 тыс. детей |  |
| 10. | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | Объект | 1 на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями |  |
| 11. | Центр социальной адаптации | Объект | 1 на 100 тыс. чел. |  |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания населения определены на основе базовых показателей с учетом зонального коэффициента развития по формуле:

П=Пб*Кр, где

П – расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания регионального значения,

Пб – базовый показатель для расчета потребности в объектах социального обслуживания регионального значения,

Кр – зональный коэффициент развития.

## Глава 15. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания для населения регионального значения

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания населения (Д) равен базовому показателю (Дб) для объектов эпизодического пользования.

Таблица 26

Определение показателей максимально допустимого уровня

территориальной доступности объектов социального обслуживания

| Объекты | Республиканский, межрайонные, районные и подрайонные центры обслуживания |
| --- | --- |
|  | Байкальская подзона |
| Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста | 1-часовая транспортная доступность |
| Специальные дома-интернаты |  |
| Детские дома-интернаты |  |
| Геронтологические центры | Не нормируется |
| Психоневрологиче-ские интернаты | 1-часовая транспортная доступность |
| Территориальные центры социального обслуживания |  |
| Территориальные центры социальной помощи |  |
| Республиканский центр реабилитации инвалидов | Не нормируется |
| Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, социальные приюты для детей и подростков | 1-часовая транспортная доступность |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями |  |
| Центр социальной адаптации |  |

# Раздел IX. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами ветеринарной помощи регионального значения для  населения МО «Ильинское» сельское поселение и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 16.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами ветеринарной помощи населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 27

Базовые показатели для определения обеспеченности

объектами ветеринарной помощи

| Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветеринарная станция | объект | 1 на 150 тыс. чел.* | Предложено проектом |
| *- кроме того, предусматривается размещение филиалов ветеринарных станций и ветеринарных пунктов в отдаленных населенных пунктах, жилых районах городских населенных пунктов при фактической необходимости |  |  |  |

Расчетный показатель (П) равен базовому показателю (Пб).

Таблица 28

Определение показателей минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами ветеринарной помощи

|  | Ветеринарная станция (объект) |
| --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб |
| Байкальская подзона | городские населенные пункты 1 на 150 тыс.чел. (1 на 1 населенный пункт), сельские населенные пункты 1 на муниципальный район |

## Глава 17. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов ветеринарной помощи для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 29

Определение показателей максимально допустимого уровня

территориальной доступности объектов ветеринарной помощи

| Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветеринарная станция, ветеринарный пункт | часы | транспортная доступность: 1-часовая - в городских населенных пунктах, 2-х часовая – в сельских населенных пунктах | Предложено проектом |

# Раздел X. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами почтовой связи регионального значения для  населения МО «Ильинское» сельское поселение и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами почтовой связи населения МО «Ильинское» сельское поселение

Согласно письму УФПС Республики Бурятия – филиала ФГУП «Почта России» №10.2.2/200 от 12.08. 2015г. в перечень объектов регионального значения почтовой связи входит здание Главпочтамта УФПС Республики Бурятия и здания ОСП «Автобаза».

Так как почтовая связь находится в ведении федерального государственного учреждения, объекты почтовой связи регионального значения не нормируются. За расчетный показатель обеспеченности объектами почтовой связи регионального значения принимается значение по существующей ситуации – 1 объект (Главпочтамт) на регион.

## Глава 19. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов почтовой связи для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Территориальная доступность объектов почтовой связи регионального значения для населения МО «Ильинское» сельское поселение не нормируется.

# Раздел XI. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимыми для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимыми для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера, населения МО «Ильинское» сельское поселение

Перечень объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11. 1999 № 1309 и СНиП 2.01.51-90.

Состав помещений и оборудования, а также конструкция защитного сооружения или противорадиационного укрытия регламентируется в зависимости от назначения сооружения в соответствии со СНиП II-11-77*. В СП  88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», утвержденном приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 18.02.201 г., определены общие требования, предъявляемые к защитным сооружениям гражданской обороны.

Согласно п. 7.38 СП  88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», наращивание фонда укрытий осуществляется за счет планирования в мирное время и строительства в период мобилизации и военное время  быстровозводимых укрытий, приспособлений для укрытий подвальных, цокольных и первых этажей существующих зданий и сооружений различного назначения, а также подземных пространств городов.

На основании п. 8.2 СП  88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», в границах зоны возможного радиоактивного загрязнения или возможного химического заражения, устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов для санитарной обработки населения, обеззараживания одежды и специальной обработки (обеззараживания) техники (подвижного состава автотранспорта), подвергшихся в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях радиоактивному загрязнению и (или) химическому заражению, должны приспосабливаться следующие вновь строящиеся, реконструируемые или технически перевооружаемые объекты коммунально-бытового назначения, независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности.

Нормативы по количеству санитарно-обмывочных пунктов (СОП) и станций обеззараживания одежды и транспорта (СООТ) не определены.

Приказом  МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 утверждено Положение о системах оповещения населения.

Таблица 30

Перечень объектов гражданской обороны,

необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Показатель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Вместимость (чел.) | 150 | СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Вместимость (чел.) | 50 (во вновь строящихся зданиях и сооружениях с укрытиями) | СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Не нормируется |  | СП 94.133330-2011, СНиП 2.01.51-09, СНиП 2.01.57-85, ГОСТ Р22.0.02-94 |
| 4 | Пункты временного размещения | Не нормируется |  | Методические рекомендации МЧС России по проектированию, возведению и эксплуатации пунктов временного размещения населения, пострадавшего в результате ЧС, постановление Правительства Республики Бурятия от 29.09.2011 № 503 |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Количество (ед.) | 1 на 4500 – 5000 чел. | Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», постановление Правительства Республики Бурятия от 04.03.2001 № 93 «О планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», Методические рекомендации МЧС России «О создании и функционировании сборных эвакуационных пунктов» |
| 6 | Сирены | Количество (ед.) | 1 (радиус действия 500 м) |  |

## Глава 21. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера, для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 31

Определение показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимых для

предупреждения чрезвычайных ситуаций различного

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | доступность (метры) | 500/1000* | СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» |
| 2 | Противорадиационные укрытия | доступность (минуты) | 500/1000* |  |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Не нормируется |  |  |
| 4 | Пункты временного размещения | доступность (минуты) | 30 | Методические рекомендации МЧС России по проектированию, возведению и эксплуатации пунктов временного размещения населения, пострадавшего в результате ЧС, постановление Правительства Республики Бурятия от 29.09. 2011 № 503 |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Не нормируется |  |  |
| 6 | Сирены | радиус действия (метры) | 500 |  |
| *- для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, радиус сбора укрываемых следует принимать не более 500 м, а для иных территорий - не более 1000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км. |  |  |  |  |

# Раздел XII. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями государственного жилищного фонда МО «Ильинское» сельское поселение

# Глава 22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями государственного жилищного фонда населения МО «Ильинское» сельское поселение

В соответствии с п.1 ст. 1 Закона Республики Бурятия от 25.12.2006 № 2024-III «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Бурятия» к жилым помещениям специализированного жилищного фонда Республики Бурятия относятся:

1) служебные жилые помещения;

2) жилые помещения в общежитиях;

3) жилые помещения маневренного фонда;

4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан;

5) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

6) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно Закону Республики Бурятия от 29.09.2004  № 818-III, для лиц, проживающих в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от форм собственности, установить социальную норму площади жилья в Республике Бурятия в следующих размерах общей площади:

1) на одного члена семьи из трех и более человек - 18 квадратных метров;

2) на семью из двух человек - 42 квадратных метра;

3) на одиноко проживающего человека - 33 квадратных метра.

Для лиц, проживающих в коммунальных квартирах и общежитиях, входящих в жилищный фонд независимо от форм собственности, установить социальную норму площади жилья в Республике Бурятия в размере 9 квадратных метров занимаемой жилой площади на одного человека.

1. Служебные жилые помещения предоставляются следующим категориям граждан, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте по месту работы, службы:

1) лицам, замещающим государственные должности Республики Бурятия;

2) государственным гражданским служащим Республики Бурятия;

3) работникам государственных учреждений Республики Бурятия.

Норма предоставления площади служебного жилого помещения устанавливается Правительством Республики Бурятия.

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.08.2015 № 429 «Об установлении нормы предоставления площади служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда Республики Бурятия» норма предоставления площади служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда Республики Бурятия установлена в размере не менее нормы предоставления жилых помещений по договорам социального найма, установленной органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования в Республике Бурятия. Также предлагается, что с письменного согласия гражданина ему может быть предоставлено служебное помещение в размере менее нормы, установленной настоящим постановлением.

2. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются на основании решений уполномоченного органа из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

4. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан предоставляются следующим категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с предоставлением им медицинских и социально-бытовых услуг:

1) гражданам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, инвалидам (в том числе детям-инвалидам), одиноко проживающим гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), а также супружеским парам из числа указанных лиц;

2) гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям, а также гражданам, временно лишенным возможности пользования жилыми помещениями в связи с конфликтами и жестоким обращением в семье.

3) инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, не способным перемещаться без инвалидных кресел-колясок, сохранившим полную или частичную способность к самообслуживанию в быту в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, не обеспеченным жилыми помещениями в месте нахождения специализированного жилого дома или состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Порядок и условия предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан и пользования такими жилыми помещениями устанавливаются Правительством Республики Бурятия. Порядок и условия предоставления жилых помещений в специализированном доме системы социального обслуживания граждан Республики Бурятия для инвалидов-колясочников устанавливаются законом Республики Бурятия.

- Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования предоставляются:

1) несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации или находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, имеющим право на обеспечение жилым помещением в соответствии с федеральным законом и законом Республики Бурятия и являющимся одиноким родителем, воспитывающим ребенка-инвалида либо двух или более несовершеннолетних детей, до предоставления им жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений;

3) гражданам, пострадавшим от физического и психического насилия, в том числе в семье, которые не могут совместно проживать со своими родственниками и нуждаются в социальной защите;

4) инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам с ограниченными умственными возможностями, сохранившим полную или частичную способность к самообслуживанию в быту и не нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или реабилитации инвалида;

5) приемным семьям;

6) лицам без определенного места жительства, ранее имевшим постоянное место жительства в Республике Бурятия и прошедшим в установленном порядке учет в органах социальной защиты населения.

Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования осуществляется в порядке, по нормам и на условиях, установленных Правительством Республики Бурятия, за исключением условий предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются по договорам найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в части 1 ст.7.1. Закона Республики Бурятия от 25.12.2006 № 2024-III «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Бурятия», содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок по решению исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего реализацию государственной политики в области социальной защиты семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Порядок выявления этих обстоятельств устанавливается Правительством Республики Бурятия. Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз.

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в ч. 1 ст. 7.1. Закона Республики Бурятия от 25.12.2006 № 2024-III, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, уполномоченный орган обязан принять решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, указанными в ч. 1 ст. 7.1. Закона Республики Бурятия от 25.12.2006 № 2024-III «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда

Республики Бурятия, договор социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия.

Жилищный фонд коммерческого использования Республики Бурятия - совокупность жилых помещений, находящихся в собственности Республики Бурятия, включенных в данный фонд в порядке, установленном настоящим Положением, и предоставляемых гражданам на условиях возмездного пользования на основании договора найма жилого помещения коммерческого использования.

Жилая площадь по договору найма жилого помещения коммерческого использования предоставляется без учета нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной на территории соответствующего муниципального образования в Республике Бурятия.

## Глава 23. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности жилых помещений государственного жилищного фонда для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Территориальная доступность жилых помещений государственного жилищного фонда для населения Республики Бурятия не нормируется.

# Раздел XIII. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 24. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами являются: комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов.

Согласно Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к объектам размещения отходов производства и потребления относятся специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы - на сливные станции или поля ассенизации.

Промышленные, неутилизируемые на производстве, отходы вывозят транспортом предприятий на специальные полигоны или сооружения для промышленных отходов. Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается.

Согласно СНиП 2.01.28-85, полигоны являются природоохранными сооружениями и предназначены для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных отходов промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений.

В составе полигона следует предусматривать:

- завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов;

- участок захоронения токсичных промышленных отходов;

- гараж специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных промышленных отходов.

Мощность полигона определяется количеством токсичных отходов   (тыс. т),   которое может быть принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по

обезвреживанию токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов. Количество отходов, подлежащих захоронению в контейнерах, определяется с учетом массы контейнеров.

Нормативные требования к размещению полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) установлены в соответствии с требованиями Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996 г.

Нормативные требования к объектам размещения отходов производства установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».

Нормативные требования к размещению объектов по утилизации радиоактивных отходов устанавливаются в соответствии с требованиями СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2002), НП 055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), ГОСТ Р 52037-2003, Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 09.01. 1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Федерального закона от 11.07.2011 №190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», Закона Российской Федерации от 21.02.1992  № 2395-1 «О недрах», Федерального закона от 10.01.2002  №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных документов, регулирующих обращение с радиоактивными отходами.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов и установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов относится к полномочиям субъекта Российской Федерации.

Согласно Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»», запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» запрещается деятельность по утилизации отходов в части складирования, захоронения и обезвреживания вновь образующихся отходов I-V класса опасности за пределами специально оборудованных мест размещения отходов, созданных на основании выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в водоохранной зоне запрещается размещение объектов размещения отходов производства и потребления.

Таким образом, в границах водоохраной зоны озера Байкал, которые совпадают с границей центральной экологической зоны Байкальской природной территории, размещение объектов размещения отходов производства и потребления запрещено. К таким территориям относятся части Северной зоны, Прибайкальской зоны, Байкальской подзоны, Центральной зоны, Западной зоны и Южной зоны,  см. таблица 9. Стоит отметить, что данный запрет диктует размещение указанных объектов на значительном удалении от населенных пунктов, что может способствовать организации стихийных и не санкционированных мест размещения отходов.

Водным кодексом Российской Федерации (статья 65, пункт 16) в границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и водного законодательства;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Согласно Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор отходов это прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Министерством природы России поручено органам исполнительной власти субъектов Республики Бурятия и Иркутской области, совместно с администрациями муниципальных образований, подготовить планы поэтапного закрытия объектов размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов, в том числе несанкционированных, заменяя их пунктами временного накопления и сортировки отходов для последующего вывоза за пределы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Согласно Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

В действующем законодательстве толкование термина «пункты временного накопления и сортировки отходов» отсутствует.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации либо органом местного самоуправления поселения или городского округа (в случае наделения его соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации).

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов могут устанавливаться дифференцированно в отношении различных территорий субъекта Российской Федерации и различных категорий потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также с учетом других критериев, установленных Правительством Российской Федерации.

Порядок определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов устанавливается Правительством Российской Федерации.

В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждается территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами).

Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования.

Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами утверждаются Правительством Российской Федерации.

Территориальная схема обращения с отходами подлежит согласованию с соответствующими территориальными органами уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

Таблица 32

Ориентировочное количество бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год* |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Нормы накопления твердых отходов в климатическом подрайоне IA при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50%.

Таблица 34

| Средняя численность обслуживаемого населения, тыс. чел. | Высота складирования ТБО, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 |
| 50 | 6,5 | 4,5*-5,5 | - | - | - | - |
| 100 | 12,5 | 8,5 | 6,5* -7,5 | - | - | - |
| 250 | 31,0 | 21,0 | 16,0 | 11,5*-13,5 | - | - |
| 500 | 61,0 | 41,0 | 31,0 | 23,0 | 16,5*-20 | - |
| * -указана площадь участков в га, по форме близких к квадрату. |  |  |  |  |  |  |

Объекты для утилизации отходов производства предназначены для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

## Глава 25. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, для населения муниципальных образований

МО «Ильинское» сельское поселение

Территориальная доступность объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, для населения муниципальных образований Республики Бурятия не нормируется.

## § 2 ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

# Раздел XIV.	Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 26. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения муниципальных образования МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 35

Определение предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения

| Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Укрупненные показатели электропотребления: |  |  |  |
| Электроэнергия, электропотребление ** Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 1360 1600 | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Электроэнергия, электропотребление ** Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | кВт·ч /год на 1 чел. | 1680 1920 | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Электроэнергия, электропотребление ** Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч /год на 1 чел. | 950 1350 | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5200 5700 | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): – без кондиционеров – с кондиционерами | ч/год | 5300 5800 | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | ч/год | 4100 4400 | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии |  |  | РД 34.20.185-94 |
| Примечания: 1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов: крупнейших 1,2 крупных 1,1 средних 0,9 малых 0,8 2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения. 3. (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов 4. (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления 5. (***) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. |  |  |  |

В нормативах градостроительного проектирования нормировать объекты инженерной инфраструктуры на определенную численность человек или территорию определенной площади нельзя. Размещение объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов электроснабжения, их значение, номинал, мощность и их количество является задачей разработки схем территориального планирования, генеральных планов и проектов планировки.

## Глава 27. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

При установлении показателей территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов электроснабжения, для населения, которые имеют санитарно-защитные, охранные зоны, нормирование доступности (транспортную или пешеходную) до таких объектов не требуется.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

# Раздел XV. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 28. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения населения муниципальных образования МО «Ильинское» сельское поселение

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции следует принимать по СП 131.13330.2012 или таблице 36.

Таблица 36

Климатические параметры холодного периода года

| Населенный пункт | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,92 | Период со среднесуточной температурой воздуха ≤8оС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | продолжительность, сут. | средняя температура воздуха, оС |
| Бабушкин | -29 | 250 | -5,5 |
| Баргузин | -41 | 240 | -11,7 |
| Багдарин | -42 | 261 | -13,4 |
| Кяхта | -31 | 229 | -8,7 |
| Монды | -33 | 266 | -8,1 |
| Нижнеангарск | -32 | 255 | -9,6 |
| Сосново-Озерское | -36 | 258 | -10,5 |
| Уакит | -40 | 274 | -12,7 |
| Улан-Удэ | -35 | 230 | -10,3 |
| Хоринск | -39 | 241 | -10,8 |

Интервал расчетных температур наружного воздуха, согласно таблице 37, для населенных пунктов Республики Бурятия находится в пределах от  - 29 до - 42оС. Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых домов при новом строительстве, следует принимать по СП 124.13330.2012, приложению В или по таблице 36.

Таблица 37

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых домов*, Вт/м2

| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 |
| 2-3-этажные одноквартирные блокированные | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 |
| 4-6-этажные | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 |
| 7-10-этажные | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| 11-14-этажные | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| Более 15 этажей | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 |
| *для зданий после утверждения настоящих нормативов |  |  |  |  |  |

Количество потребляемой теплоты общественных зданий можно определять по методическим указаниям:

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системе коммунального теплоснабжения», приложение 3.

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Государатсвенный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. ГУП Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова. Москва, 2002 года». Необходимые табличные данные для определения количества потребляемой теплоты на отопление и вентиляцию принимаются по приложению 1 методических указаний.

Удельные тепловые характеристики общественных зданий при  tо = - 30 °С принимаются по приложениям методических указаний.

Для других расчетных температур наружного воздуха tо при определении удельной отопительной характеристики qо следует применять поправочный коэффициент α, значения которого приведены в таблице 38.

Таблица 38

Поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания

| tо5, оС | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 1,08 | 1,0 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |

Удельный показатель тепловой  нагрузки на горячее водоснабжение определяется по удельной величине тепловой энергии, отнесенной к площади жилых, административных и общественных  зданий согласно СП 124.13330.2012, приложения Г.

В нормативах градостроительного проектирования нормировать объекты инженерной инфраструктуры на определенную численность человек или территорию определенной площади нельзя. Размещение объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов теплоснабжения, их значение, номинал, мощность и их количество является задачей разработки схем территориального планирования, генеральных планов и проектов планировки.

## Глава 29. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

При установлении показателей территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов теплоснабжения, для населения, которые имеют санитарно-защитные, охранные зоны, нормирование доступности (транспортную или пешеходную) до таких объектов не требуется.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения муниципальных образований Республики Бурятия не нормируется.

# Раздел XVI. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 30. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения муниципальных образования МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 38

Укрупненные показатели потребления газа

| Наименование норматива, (потребители ресурса) | Единица измерения | Показатель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 120 | СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3 / год на 1 чел. | 300 |  |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности). | м3 / год на 1 чел. | 180 |  |
| Тепловая нагрузка, расход газа | Гкал, м3/чел | - |  |

## Глава 31. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения муниципальных образования МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения муниципальных образований Республики Бурятия не нормируются.

Раздел XVII. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами связи и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 32. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами связи населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

При расчете нагрузки телефонных сетей стационарной связи, радиотелефонных сетей подвижной связи, сетей радио и проводного вещания в городах, и сельской местности Республики Бурятия определяющими факторами служат сведения по развитию услуг связи,

предоставляемых населению, а также итоги последней переписи населения. При этом четко прослеживается тенденция увеличения численности населения в городах и уменьшения в сельской местности.

Рациональными нормами потребления средств и услуг стационарной телефонной связи, подвижной радиотелефонной услуги связи  приняты следующие:

- один телефон на семью, на квартиру, на одно домохозяйство.

Рациональной нормой обеспечения населения равным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  принято следующее:

- возможность подключения услуги «предоставление доступа в Интернет» на одну семью, одну на квартиру, на одно домохозяйство.

Определение нагрузки радиотрансляционной сети для каждого населенного пункта принято из расчета:

- на 100% охват всех семей радиовещанием с учетом перспективы развития населенного пункта.

- общественный сектор –20% от квартирного сектора

- уличные громкоговорители: 1 громкоговоритель 10вт на 2000 жителей эквивалентен 40 радиоточкам.

Таблица 39

Расчет обеспеченности жителей городского населенного пункта объектами связи

| Объект | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение почтовой связи (на микрорайон) | объект на 9 - 25 тысяч жителей | 1 на микрорайон | 700 - 1200 м2 |
| Межрайонный почтамт | объект на 50 - 70 отделений почтовой связи | по расчету | 0,6 - 1 га |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10 - 40 тысяч номеров | по расчету | 0,25 га на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 0,3 га на объект |
| Концентратор | объект на 1,0 - 5,0 тысяч номеров | по расчету | 40 - 100 м2 |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60 - 120 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,1 - 0,15 га на объект |
| Блок-станция проводного вещания (из расчета 30 - 60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05 - 0,1 га на объект |
| Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10 - 12 тысяч абонентов) | объект | 1 | 50 - 70 м2 на объект |
| Технический центр кабельного телевидения | объект | 1 на жилой район | 0,3 - 0,5 га на объект |
| ##### Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов) |  |  |  |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км городских коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 120 м2 (0,04 - 0,05 га) |
| Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов) | 1 - 2 эт. объект | по расчету | 350 м2 (0,1 - 0,2 га) |
| Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км городских коллекторов) | Этажность объекта по проекту | по расчету | 1500 м2 (1,0 га на объект) |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5 - 6 км внутриквартальных коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 100 м2 (0,04 - 0,05 га) |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ) | объект | по расчету | 500 - 700 м2 (0,25 - 0,3 га) |

## Глава 33. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Отделение почтовой связи размещается в городских населенных пунктах в радиусе доступности - 500 м, в сельской местности – в пределах 15-минутной транспортной доступности.

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности других объектов не нормируются.

# Раздел XVIII. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 34. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения приняты на основании:

СП 30.13330.2010* «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку.

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 40.

Таблица 40

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Нормативное (минимальное) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - без ванн | 125 |
| - с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 220 |

Примечание:

1.Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут.

2.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

3.Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

4.Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

5. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами.

6. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.

Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных.

Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 41.

Таблица 41

| Назначение воды | Единица измерения | Расход воды на поливку, л/м2 |
| --- | --- | --- |
| Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 мойка | 1,2-1,5 |
| Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка | 0,3-0,4 |
| Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов | 1 поливка | 0,4-0,5 |
| Поливка городских зеленых насаждений | 1 поливка | 3-4 |
| Поливка газонов и цветников | 1 поливка | 4-6 |
| Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сут. | 15 |
| Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте | 1 сут. | 6 |
| Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур | 1 сут. | 3-15 |
| Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев | 1 сут. | 10-15 |

Примечание:

1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут. в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество

одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, а также настоящими нормативами.

В нормативах градостроительного проектирования нормировать объекты инженерной инфраструктуры на определенную численность человек или территорию определенной площади нельзя. Размещение объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, их значение, номинал, мощность и их количество является задачей разработки схем территориального планирования, генеральных планов и проектов планировки.

## Глава 35. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

При установлении показателей территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, для населения, которые имеют санитарно-защитные, охранные зоны, нормирование доступности (транспортную или пешеходную) до таких объектов не требуется.

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируются.

# Раздел XIX. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 36. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения для населения муниципальных образования МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности – расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения не нормируются.

Общие положения приняты на основании:

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 30.13330.2010* «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

В нормативах градостроительного проектирования нормировать объекты инженерной инфраструктуры на определенную численность человек или территорию определенной площади нельзя. Размещение объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов водоотведения, их значение, номинал, мощность и их количество является задачей разработки схем территориального планирования, генеральных планов и проектов планировки.

## Глава 37. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения МО «Ильинское» сельское поселение

При установлении показателей территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов водоотведения, для населения, которые имеют санитарно-защитные, охранные зоны, нормирование доступности (транспортную или пешеходную) до таких объектов не требуется.

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются.

# Раздел XX.	Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами автомобильного транспорта и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 38. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения

## МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения и определяются аналогично расчетным показателям плотности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения:

Пмест.зн. = Lмест.зн./Sтерр, где

Пмест.зн. – плотность сети автомобильных дорог – отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по территории, к площади территории,

Lмест.зн. – протяженность сети автомобильных дорог – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения,

Sтерр – площадь территории.

Таблица 42

Определение предельных значений расчетных  показателей плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

| Городские округа/ муниципальные районы | Расчеты |  | Показатель, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Байкальская подзона |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Ильиснское» СП | 353,50/15500 | 0,023 |  |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения не нормируются.

## Глава 39. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами технического осмотра автомобилей и максимально допустимого уровня их доступности для населения МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами технического осмотра автомобилей установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований».

- Количество необходимых диагностических линий, включая передвижные, для каждого муниципального образования рассчитывается по каждой j-й технологически совместимой группе транспортных средств по формуле:

fj=SjФг* Rj*p, где

Sj - величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств j-й технологически совместимой группы (часов в год),

Фг - планируемый годовой фонд рабочего времени 1 технического эксперта оператора технического осмотра, рассчитанный как норма рабочего времени за год, определенная в порядке, предусмотренном статьей 91 Трудового кодекса Российской Федерации (часов в год на 1 человека),

Rj - среднее фактическое количество технических экспертов оператора технического осмотра, занятых на одной диагностической линии, включая передвижные, по осмотру транспортных средств j-й технологически совместимой группы, при этом Rj 2,5 человека на диагностическую линию,

р - коэффициент, учитывающий территориальную доступность для населения услуг по проведению технического осмотра, при этом 1 р - 1,4.

- Величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств j-й технологически совместимой группы рассчитывается по формуле:

Sj=i=1DjSi, где

Dj - количество технологически совместимых при техническом осмотре групп транспортных средств i-й категории,

Si - величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств i-й категории (часов в год).

- Величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств i-й категории рассчитывается по формуле:

Si=Ni* Scpi , где

№i - количество транспортных средств i-й категории, зарегистрированных в муниципальном образовании и прошедших технический осмотр и (или) государственный технический осмотр в предшествующем году,

Scpi - норматив продолжительности технического диагностирования транспортных средств i-й категории (часов), установленный Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таблица 43

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами технического осмотра автомобилей

| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество необходимых диагностических линий, включая передвижные |  |  | Расчетное количество диагностичес-ких линий, включая передвижные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Транспортные средства категории М1, N1, О1 и О2 | Транспортные средства категории N2, N3, M2, M3, O3, O4 и полуприцепы | Транспортные средства категории L |  |
| Байкальская подзона |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование «Ильинское» СП | 1,486 | 0,313 | 0,288 | 2 |

## Глава 40. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности парковками (парковочными местами) и максимально допустимого уровня их доступности для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности парковками (парковочными местами) и максимально допустимого уровня их доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Км/м. = (Кавто./Чнас.)*0,7, где

Км/м. – количество машино-мест на 1 тысячу человек ,

Кавто. – общее количество легковых автомобилей зарегистрированных в муниципальном образовании (показатели по предоставленным исходным данным МВД по Республике Бурятия Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения – Госавтоинспекции,

Чнас. – численность населения муниципального образования тыс. чел.,

0,7 – количество расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

Таблица 44

Определение предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей

| Городские округа/муниципальные районы | Расчет | м/м на 1 тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Байкальская подзона |  |  |
| Муниципальное образование «Ильинское» СП | (5181/26,9)*0,7 | 135 |
| * - на основании письма БИП СО РАН.. - допускается предусматривать сезонное хранение 10-15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий поселения. - при определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: - мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5; - мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25, - мопеды и велосипеды - 0,1. |  |  |

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности приобъектных стоянок автомобилей и максимально допустимого уровня их доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 46

Расстояние пешеходных подходов от стоянок

для временного хранения легковых автомобилей

| Объекты | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до входов в жилые дома | 100 |
| пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
| прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
| входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |

## Глава 41. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности для населения муниципальных образования МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности установлены в соответствии СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 47

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений

| Вид транспорта | Расстояние, м |
| --- | --- |
| для автобусов, троллейбусов и трамваев | 400–600 |
| экспресс-автобусов и скоростных трамваев | 800–1200 |
| электрифицированных железных дорог | 1500–2000 |

Таблица 48

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки

общественного пассажирского транспорта

| Городские округа/ муниципальные районы | Климатический подрайон |  | Расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Байкальская подзона |  |  |  |
| Муниципальное образование «Ильинское» СП | IВ | 500 |  |
| * - первым указан преобладающий климатический подрайон. ** - местность, приравненная к районам Крайнего Севера. |  |  |  |

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных и крупнейших городах до 600 м, в малых и средних – до 800 м.

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200–300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, следует предусматривать с интервалом, м:

- на дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и железных дорогах 400 - 800 м,

- на магистральных улицах непрерывного движения 300 – 400 м.

Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел/ч.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час «пик» не более 0,3 чел/м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел/м2.

## Глава 42. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

- Защитные дорожные сооружения, включают сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства, а также подобные сооружения. Защитные дорожные сооружения предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

- Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируются.

Раздел XXI.	Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Глава 43. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Дошкольные образовательные организации

Согласно СП 42.13330.2011, количество и вместимость детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Согласно данным государственной статистики, количество детей в возрасте от 0 до 6 лет (количественная характеристика детей дошкольного возраста в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р) составляет 81,25 тыс. детей. Общее население республики Бурятия на 01.01.2015 г. – 978,5 тыс. чел.

Следует учесть, что начиная с 2011 года доля женщин, находящихся в возрасте, наиболее благоприятном для рождения ребенка, сокращается на 40%. Соответственно данный показатель обуславливается тем фактом, что в данной категории женщин начнет преобладать возрастная группа рожденных после 1991 года, когда произошел резкий спад рождаемости. Размер детородной базы региона начнет расти лишь с начала 2020-х годов, когда в фертильный возраст вступят женщины, родившиеся после 2000 года, когда уровень рождаемости начал постепенно повышаться. Таким образом, на перспективу следует ввести понижающий коэффициент изменения возрастной структуры (снижения рождаемости), равный 0,8 (Квс).

Расчет предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями осуществляется по следующей формуле:

П=Пб*Квс*Кр*Ккнп, где

П – предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями,

Пб – базовый показатель для расчета  в потребности дошкольными образовательными организациями: Пб = Ч0-6/Чобщ = 81251/978,5 = 83 мест на 1 тыс. чел., где:

Ч0-6 – численность детей в возрасте 0 до 6 лет в Республике Бурятия на 01.01.2015 г.,

Чобщ – численность постоянного населения Республики Бурятия на 01.01.2015 г.,

Квс = 0,8 – понижающий коэффициент изменения возрастной структуры,

Кр – зональный коэффициент развития,

Кнпц – коэффициент населенного пункта 0,95 – в городских населенных пунктах (95% детей обеспечиваются детскими садами), 0,85 – в сельских населенных пунктах (85% детей обеспечиваются детскими садами).

Общеобразовательные организации

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами начального, основного и среднего общего образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения:

1)	начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 100% детей;

2) средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 75% детей при обучении в одну смену (допустимо обучение 10% учащихся во вторую смену).

Согласно данным государственной статистики, количество детей, которых необходимо обеспечить начальным общим и основным общим образованием составляет 107,6 тыс. чел., средним (полным) общим образованием – 15,8 тыс.чел.

Расчет предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями осуществляется по следующей формуле:

П=Пб*Кр, где

П – предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями,

Пб – базовый показатель для расчета  в потребности общеобразовательными организациями: Пб = Ч7-17/ Чобщ = 123400/978,5 = 126 мест на 1 тыс. чел., где:

Ч7-17 – численность детей в возрасте 7 до 17 лет в Республике Бурятия на 01.01.2015 г.,

Чобщ – численность постоянного населения Республики Бурятия на 01.01.2015 г.,

Кр – принимается в зависимости от зоны.

Организации дополнительного образования

Расчет предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования осуществляется по следующей формуле:

П=Пб*Кр* 0,1, где

П – предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дополнительного образования,

Пб – базовый показатель для расчета  в потребности организациями дополнительного образования: Пб = Ч7-17/ Чобщ = 123400/978,5 = 126 мест на 1 тыс. чел., где:

Ч7-17 – численность детей в возрасте 7 до 17 лет в Республике Бурятия на 01.01.2015 г.,

Чобщ – численность постоянного населения Республики Бурятия на 01.01.2015 г.,

Кр – зональный коэффициент развития.

Таблица 49

Определение предельных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения

| Зона межрайонного обслуживания | Дошкольные образовательные организации (мест на 1 тыс.чел.) | Общеобразовательные организации (мест на 1 тыс. чел.) | Организации дополнительного образования (мест на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб*Квс*Кр*Ккнп | П=Пб*Кр | П=Пб*Кр* 0,1 |
| Байкальская подзона | Городские населенные пункты: П=83*0,8*1,05*0,95=66 Сельские населенные пункты: П=83*0,8*1,05*0,85=59 | П=126*1,05=132 | П=13 |

## Глава 44. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Согласно Закону Республики Бурятия от 13.12.2013 № 240-V «Об образовании в Республике Бурятия» в сельских населенных пунктах при наличии детей, подлежащих обучению в начальной школе, независимо от их количества сохраняются общеобразовательные организации, реализующие основные образовательные программы начального общего образования, а также общеобразовательные организации, сочетающие дошкольное и начальное общее образование.

Для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности, при сельских муниципальных общеобразовательных организациях органами местного самоуправления могут открываться пришкольные интернаты.

Д - предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения,

Дб - базовые показатели для определения территориальной доступности объектов образования (в соответствии с СП 42.13330.2011),

Кпк - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Таблица 50

Определение предельных показателей максимально допустимого уровня

территориальной доступности объектов образования местного значения

| Зона межрайонного обслуживания | Дошкольные образовательные организации* (повседневное пользование) | Общеобразовательные организации (повседневное пользование) | Организации дополнительного образования (периодическое пользование) |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Д=Дб*Кпк | Д=Дб | Д=Дб |
| Байкальская подзона | в городских населенных пунктах: при многоэтажной застройке Д=300*1=300 м, при малоэтажной застройке Д=500*1=500 м; в сельских населенных пунктах Д=500*1=500 м | в городских населенных пунктах Д=400 м (для начальных классов Д=300 м); в сельской местности на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 минут (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 50 минут (в одну сторону) ** | в городских населенных пунктах на расстоянии транспортной доступности не более 30 минут, в сельских населенных пунктах – не более 60 минут |

| Зона межрайонного обслуживания | Дошкольные образовательные организации * (повседневное пользование) | Общеобразовательные организации (повседневное пользование) | Организации дополнительного образования (периодическое пользование) |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Д=Д б*К пк | Д=Д б | Д=Д б |

*- указанная территориальная доступность не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). ** - территориальная доступность обучающихся II-III ступеней не должна превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.

# Раздел XXII. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально  допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 45. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов здравоохранения местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Расчет предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения осуществляется по следующей формуле:

П=Пб, где

П - предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов здравоохранения местного значения,

Пб – базовый показатель обеспеченности объектами здравоохранения.

Таблица 51

Базовые показатели обеспеченности объектами здравоохранения

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Аптеки | Объект | 1 на 6,2 тыс. чел. - в сельских населенных пунктах 1 на 10 тыс. чел. – в городах до 50 тыс. чел. 1 на 12 тыс. чел. – в городах от 50 до 100 тыс. чел. 1 на 13 тыс. чел. – в городах от 100 до 500 тыс. чел. 1 на 15 тыс. чел. – в городах от 500 до 1000 тыс. чел. | Социальные нормативы и нормы, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р |

Таблица 52

Определение предельных значений расчетных показателей обеспеченности

объектами здравоохранения местного значения

| Зона межрайонного обслуживания | Аптеки (объект) |
| --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб |
| Байкальская подзона | 1 на 6,2 тыс. чел. - в сельских населенных пунктах 1 на 10 тыс. чел. – в городах до 50 тыс. чел 1 на 12 тыс. чел. – в городах от 50 до 100 тыс. чел. 1 на 13 тыс. чел. – в городах от 100 до 500 тыс. чел. |
| - молочные кухни размещаются в городских населенных пунктах из расчета 4 порции в сутки на 1 ребенка с учетом демографической ситуации. |  |

## Глава 46. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Д - предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения,

Дб – базовые показатели территориальной доступности объектов здравоохранения,

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Таблица 53

Определение предельных значений расчетных показателей

территориальной доступности объектов здравоохранения

| Зона межрайонного обслуживания | Городские и сельские населенные пункты |
| --- | --- |
|  | Аптеки (повседневное пользование) |
| Формула расчета | Д= Дб*Кпк |
| Формула расчета | Д= Дб*Кпк |
| Байкальская подзона | в городских насел. пунктах: в многоэтажной застройке Д=500*1=500 м, в малоэтажной Д=800*1=800 м; в сельских насел. пунктах 30 мин. транспортной доступности |

# Раздел XXIII.	Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 47. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения (П) определены на основе базовых показателей (Пб) и соответствующих значений коэффициента зонального развития (Кр) и коэффициента, учитывающего низкую плотность населения (Кпн). Для плоскостных сооружений применяется лишь Кпн.

Таблица 54

Базовые показатели для определения обеспеченности

объектами физической культуры и массового спорта местного значения

| Наименование | Единица измерения | Базовый показатель (Пб) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | м2площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |
| Плавательные бассейны | м2зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  |
| Стадионы | объект | 1-2 на городской округ, 1 на группу сельских населенных пунктов |  |
| Плоскостные сооружения | м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел. | 1950 | Социальные нормативы и нормы, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р |

Таблица 55

Определение предельных значений расчетных показателей обеспеченности

объектами физической культуры и массового спорта местного значения

| Зона межрайонного обслуживания | Спортивные комплексы (м2площади пола на 1 тыс. чел.) | Плавательные бассейны (м2зеркала воды на 1 тыс. чел.) | Стадионы (объект) | Плоскостные сооружения (м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П= Пб*Кр*Кпн | П= Пб*Кр*Кпн | П= Пб | П= Пб*Кпн |
| Зона межрайонного обслуживания | Спортивные комплексы (м2площади пола на 1 тыс. чел.) | Плавательные бассейны (м2зеркала воды на 1 тыс. чел.) | Стадионы (объект) | Плоскостные сооружения (м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.) |
| Формула расчета | П= Пб*Кр*Кпн | П= Пб*Кр*Кпн | П= Пб | П= Пб*Кпн |
| Байкальская подзона | П=60*1,05*1=63 | П=20*1,05*1=21 |  | П=1950*1=1950 |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.

Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок необходимо предусматривать в каждом поселении.

## Глава 48. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Базовым показателем для определения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта (Дб) является норматив, указанный в СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (пункт 10.3, 10.4): в жилых районах городских населенных пунктов – 1500 м, объекты городского и районного значения - в пределах транспортной доступности 30 минут.

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения рассчитаны на основе базовых показателей и соответствующих значений коэффициента, учитывающего природно-климатические условия (Кпк) для объектов повседневного пользования.

Таблица 56

Определение предельных значений расчетных показателей

территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения

| Зона межселенного обслуживания | Городские населенные пункты и крупные сельские поселения, местные и подрайонные, районные центры обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные комплексы (периодическое пользование) | Плавательные бассейны (периодическое пользование) | Стадионы (периодическое пользование) | Плоскостные сооружения (повседневное пользование) |
| Формула расчета | Д= Дб | Д= Дб | Д= Дб | Д= Дб*Кпк |
| Зона межселенного обслуживания | Городские населенные пункты и крупные сельские поселения, местные и подрайонные, районные центры обслуживания |  |  |  |
|  | Спортивные комплексы (периодическое пользование) | Плавательные бассейны (периодическое пользование) | Стадионы (периодическое пользование) | Плоскостные сооружения (повседневное пользование) |
| Формула расчета | Д= Дб | Д= Дб | Д= Дб | Д= Дб*Кпк |
| Байкальская подзона | 30-минутная транспортная доступность | 30-минутная транспортная доступность | 30-минутная транспортная доступность | Д=1500*1=1500 м |

# Раздел XXIV. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 49. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Расчет предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества осуществляется по следующим формулам:

П=Пб*Кр*Кнп  и П=Пб, где

П – предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества и культуры,

Пб – базовые показатели для определения обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества,

Кр – зональный коэффициент развития.

Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры предусмотрено применение поправочных коэффициентов для учета особо сложных условий территорий обслуживания. Одним из осложняющих условий является удаленность малонаселенных пунктов.

Кпн – коэффициент, учитывающий удаленность населенных пунктов и плотность населения.

Таблица 57

Базовые показатели для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества

| Наименование | Единица измерения | Городские населенные пункты | Сельские населенные пункты | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные библиотеки | Объект | 1 на 10 тыс. жителей, 1 на 5,5 тыс. детей, 1 на 17 тыс. жителей 15-24 лет | 1 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |
|  | тыс. ед. хранения | 5 |  |  |
| Муниципальные музеи | Объект | 1 на 25 тыс. чел. | 1 на 5-10 тыс. чел. |  |
| Муниципальные архивы | Объект | 1 | 1 (на район) |  |
| Учреждения культурно-досугового типа | Зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 500 (на район) | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |
| Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью | кв. м на 1 тыс. чел. | 25 | 25 |  |

Музеи. За сетевую единицу принимаются краеведческие и мемориальные музеи, музеи изобразительных искусств, технические, исторические, литературные, народного творчества, этнографические, воинской и трудовой славы и другие музеи, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные отделы музеев.

Учреждения культурно-досугового типа. В качестве сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа учитываются самостоятельные учреждения (дома культуры, социально-культурные и культурно-досуговые комплексы и др.) и обособленные отделы.

Таблица 58

Определение предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности

объектами культуры, досуга и художественного творчества

|  | Городские населенные пункты и крупные сельские поселения, местные и подрайонные, районные центры обслуживания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона межрайонного обслуживания | Муниципальные библиотеки |  | Муниципальные музеи (объект) | Муниципальные архивы (объект) | Учреждения культурно-досугового типа*** (зрительные места) | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью (кв.м. на 1000 чел.) |
| Формула расчета | объект П=Пб | тыс. ед. хр. на 1 тыс. чел П=Пб*Кр*Кпн | П= Пб | П= Пб | П=Пб*Кр*Кнп | П=Пб*Кр*Кпн |
| Байкальская подзона | Городские населенные пункты: 1 на 10 тыс. жителей, 1 на 5,5 тыс. детей, 1 на 17 тыс. жителей 15-24 лет Сельские населенные пункты: 1* | П=5*1,05*1=5,3 | Для городских населенных пунктов: 1 на 25 тыс. человек. Для сельских населенных пунктов: 1 на 5-10 тыс. человек** | 1 на городской округ или муниципальный район | П=80*1,05*1=84 | П=25*1,05*1=26 |
| *- для населенного пункта до 500 человек – библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека; более 500 человек – филиал поселенческой библиотеки или общедоступная поселенческая библиотека. **- из расчета на муниципальный район и крупные сельские поселения, в сельском поселении может быть организован музей с филиалами в населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек. ***- для сельских населенных пунктов возможно размещение одного клубного учреждения на 500 зрительских мест на муниципальный район. |  |  |  |  |  |  |

## Глава 50. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Д - предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения,

Дб – базовые показатели для определения территориальной доступности,

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические особенности.

Таблица 59

Определение предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества

| Зона межрайонного обслуживания | Городские населенные пункты и крупные сельские поселения, местные и подрайонные, районные центры обслуживания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные библиотеки (повседневное пользование, периодическое пользование) | Учреждения культурно-досугового типа (повседневное пользование, периодическое пользование) | Муниципальные музеи (эпизодическое пользование) | Муниципальные архивы (эпизодическое пользование) | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью (эпизодическое пользование) |
| Формула расчета | Д= Дб*Кпк | Д= Дб*Кпк | Д= Дб | Д= Дб | Д= Дб |
| Байкальская подзона | в городских населенных пунктах Д=1500*1=1500 м; в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортная доступность |  | 2-х часовая транспортная доступность | 2-х часовая транспортная доступность | 2-х часовая транспортная доступность |

# Раздел XXV. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 51. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Расчет предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания осуществляется по следующим формулам:

П=Пб*Кр и П=Пб, где

П – предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания,

Пб – базовый показатель для расчета потребности в объектах услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания,

Кр – зональный коэффициент развития.

Таблица 60

Базовые показатели для определения нормативов обеспеченности

объектами услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  |  |
| Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 9 |  |
| Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс. чел |  |
| Гостиницы | мест на 1 тыс. чел | 6 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |

Таблица 61

Определение предельных значений расчетных показателей минимально

допустимого уровня обеспеченности объектами услуг

общественного питания, торговли бытового обслуживания

| Зона межселенного обслуживания | Магазины (м2 торговой площади на 1 тыс. чел.) | Предприятия общественного питания (мест на 1 тыс. чел.) | Предприятия бытового обслуживания (рабочих мест на 1 тыс. чел.) | Отделение банка, операционная касса (объект) | Гостиницы (мест на 1 тыс. чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П= Пб | П= Пб*Кр | П= Пб*Кр | П=Пб | П= Пб*Кр |
| Байкальская подзона | Правила установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 | П=40*1,05=42 | П=9*1,05=9,5 | городские населенные пункты: 1 на 10 тыс. чел сельские населенные пункты: 1 на группу населенных пунктов | П=6*1,05=6,3 |

## Глава 52. Предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Таблица 62

Базовые показатели для определения территориальной доступности объектов услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины | м | в сельских населенных пунктах – 2000, в городских населенных пунктах: при малоэтажной застройке – 800, при многоэтажной – 500 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (пункт 10.4, таблица 5) |
| Предприятия общественного питания | м |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | м |  |  |
| Отделение банка, операционная касса | м | 500 (в жилых кварталах) |  |
|  | мин | 15-минутная транспортная доступность в сельских населенных пунктах |  |
| Гостиницы | не нормируется |  |  |

Д – предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Дб - базовые показатели для определения территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Таблица 63

Определение максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания

| Зона межрайонного обслуживания | Городские и сельские населенные пункты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазины (повседневное и периодическое пользование) | Предприятия общественного питания (повседневное и периодическое пользование) | Предприятия бытового обслуживания (повседневное и периодическое пользование) | Отделение банка, операционная касса (повседневное и периодическое пользование) | Гостиницы (периодическое пользование) |
| Формула расчета | Д= Дб*Кпк | Д= Дб*Кпк | Д= Дб*Кпк | Д= Дб*Кпк | - |
| Северная зона | городские населенные пункты: при малоэтажной застройке Д=800*0,7=560 м, при многоэтажной застройке Д=500*0,7=350 м сельские населенные пункты: Д=2000*0,7=1400 м |  |  | городские населенные пункты: Д=1000*0,7=700 м сельские населенные пункты: 15-минутная транспортная доступность | Не нормируется |
| Прибайкальская зона | городские населенные пункты: при малоэтажной застройке Д=800*0,7=560 м, при многоэтажной застройке Д=500*0,7=350 м сельские населенные пункты: Д=2000*0,7=1400 м |  |  | городские населенные пункты: Д=1000*0,7=700 м сельские населенные пункты: 15-минутная транспортная доступность |  |
| Восточная зона | городские населенные пункты: при малоэтажной застройке Д=800*0,8=640 м, при многоэтажной застройке Д=500*0,8=400 м сельские населенные пункты: Д=2000*0,8=1600 м |  |  | городские населенные пункты: Д=1000*0,7=700 м сельские населенные пункты: 15-минутная транспортная доступность |  |
| Центральная зона | городские населенные пункты: при малоэтажной застройке Д=800*1=800 м, при многоэтажной застройке Д=500*1=500 м сельские населенные пункты: Д=2000*1=2000 м |  |  | городские населенные пункты: Д=1000*1=1000 м сельские населенные пункты: 15-минутная транспортная доступность |  |
| Байкальская подзона | городские населенные пункты: при малоэтажной застройке Д=800*1=800 м, при многоэтажной застройке Д=500*1=500 м сельские населенные пункты: Д=2000*1=2000 м |  |  | городские населенные пункты: Д=1000*1=1000 м сельские населенные пункты: 15-минутная транспортная доступность |  |
| Западная зона | городские населенные пункты: при малоэтажной застройке Д=800*0,7=560 м, при многоэтажной застройке Д=500*0,7=350 м сельские населенные пункты: Д=2000*0,7=1400 м |  |  | городские населенные пункты: Д=1000*0,7=700 м сельские населенные пункты: 15-минутная транспортная доступность |  |
|  | Магазины (повседневное и периодическое пользование) | Предприятия общественного питания (повседневное и периодическое пользование) | Предприятия бытового обслуживания (повседневное и периодическое пользование) | Отделение банка, операционная касса (повседневное и периодическое пользование) | Гостиницы (периодическое пользование) |
| Формула расчета | Д= Дб*Кпк | Д= Дб*Кпк | Д= Дб*Кпк | Д= Дб*Кпк | - |
| Южная зона | городские населенные пункты: при малоэтажной застройке Д=800*0,9=720 м, при многоэтажной застройке Д=500*0,9=450 м сельские населенные пункты: Д=2000*0,9=1800 м |  |  | городские населенные пункты: Д=1000*0,9=900 м сельские населенные пункты: 15-минутная транспортная доступность |  |

# Раздел XXVI. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов и установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов относится к полномочиям субъекта Российской Федерации. В связи с этим расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности установлены в разделе XIII настоящего тома.

# Раздел XXVII. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, включая земельные участки, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 53. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами захоронения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в водоохранной зоне запрещается размещение кладбищ. Таким образом, в границах водоохраной зоны озера Байкал, которые совпадают с границей центральной экологической зоны Байкальской природной территории, размещение кладбищ запрещено. К таким территориям относятся части Северной зоны, Прибайкальской зоны, Байкальской подзоны, Центральной зоны, Западной зоны и Южной зоны,  см. таблица 9.

Согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бюро похоронного обслуживания, домов траурных обрядов устанавливается из норматива 1 объект на 0,5-1,0 млн.чел.

При определении размера земельного участка кладбища учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норма земельного участка на одно захоронение.

Таблица 64

Норматив размера земельного участка под размещение кладбища

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24 |
| - размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. |  |  |  |

## Глава 54. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Запрет на размещение кладбищ в водоохранной зоне озера Байкал диктует условия размещения кладбищ на значительном территориальном удалении от населенных пунктов, расположенных в данной водоохранной зоне. Это создаст неблагоприятные условия по использованию кладбищ населением Республики Бурятия, проживающим в границах водоохранной зоны озера Байкал. Транспортная доступность мест захоронения для населения муниципальных образований Республики Бурятия, территория которых расположена в границах водоохраной зоны озера Байкал, не нормируется.

Таблица 65

Нормативы территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

| № п/п | Объект | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище традиционного захоронения | Не нормируется |

# Раздел XXVIII. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами массового отдыха населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 55. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности  местами массового отдыха населения

Нормативные требования к размещению и параметрам зонам размещения мест массового отдыха населения приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п.9.25.

Таблица 66

Нормативы территорий объектов массового кратковременного отдыха

| № п/п | Объект | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны отдыха | кв.м на 1 посетителя | 500 |
|  | в т.ч. для активных видов отдыха | кв.м на 1 посетителя | 100 |
| 2. | Речные и озерные пляжи* | кв.м на 1 посетителя | 8 |
|  | Речные и озерные пляжи для детей | кв.м на 1 посетителя | 4 |
|  | Специализированные лечебные пляжи | кв.м на 1 посетителя | 10 |
| *- размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 кв.м на одного посетителя. |  |  |  |

Таблица 67

Размещение объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха)

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Норматив обеспеченности на 1000 отдыхающих |
| --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания: - кафе, закусочные - столовые - рестораны | посадочное место | 28 40 12 |
| Очаги самостоятельного приготовления пищи | шт. | 5 |
| Магазины: - продовольственные - непродовольственные | рабочее место | 1 - 1,5 0,5 - 0,8 |
| Пункты проката | рабочее место | 0,2 |
| Киноплощадки | зрительное место | 20 |
| Танцевальные площадки | м2 | 20 - 35 |
| Спортгородки | м2 | 3 800 - 4 000 |
| Лодочные станции | лодки, шт. | 15 |
| Бассейн | м2 водного зеркала | 250 |
| Вело- лыжные станции | место | 200 |
| Автостоянки | место | 15 |
| Пляжи общего пользования: - пляж - акватория | га | 0,8 - 1 1- 2 |

## Глава 56. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мест массового отдыха населения

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности приняты на основании СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 9.6

Таблица 68

Нормативы территориальной доступности мест массового отдых населения

| № п/п | Объект | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны отдыха | часы транспортной доступности | 1,5 |
|  | в т.ч. для активных видов отдыха |  |  |
| 2. | Речные и озерные пляжи | Не нормируется |  |
|  | Речные и озерные пляжи для детей |  |  |
|  | Специализированные лечебные пляжи |  |  |

# Раздел XXIX. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства и озеленения территорий населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 57. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования

Нормативные требования к обеспеченности озелененными территориями общего пользования приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 9.13.

Таблица 69

Нормативы озелененных территорий общего пользования

| № п/п | Объект | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Озелененные территории общего пользования: |  |  |
| 1. | в крупных и больших городах |  |  |
|  | общегородские | кв.м на 1 чел. | 10 |
|  | жилых районов | кв.м на 1 чел. | 6 |
| 2. | в средних городах |  |  |
|  | общегородские | кв.м на 1 чел. | 7 |
|  | жилых районов | кв.м на 1 чел. | 6 |
| 3. | в малых городах | кв.м на 1 чел. | 8 |
| 4. | в малых городских поселениях (до 20 тыс.чел) | кв.м на 1 чел. | 10 |
| 5. | в сельских поселениях | кв.м на 1 чел. | 12 |

В крупных и больших городах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 кв.м/чел.

В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

## Глава 58. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности озелененных территорий общего пользования

Нормативные требования к размещению и параметрам озелененных территорий общего пользования приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 9.15.

Таблица 70

Нормативы территориальной доступности озелененных территорий общего пользования

| № п/п | Объект | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Озелененные территории общего пользования: |  |  |
| 1. | в крупных и больших городах |  |  |
|  | общегородские | минут транспортной доступности | 20 |
|  | жилых районов |  | 15 |
| 2. | в средних городах |  |  |
|  | общегородские | минут транспортной доступности | 20 |
|  | жилых районов |  | 15 |
| 3. | в малых городах | минут транспортной доступности | 20 |
| 4. | в малых городских поселениях (до 20 тыс.чел) | минут транспортной доступности | 20 |
| 5. | в сельских поселениях | минут транспортной доступности | 20 |

# Раздел XXX. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями муниципального жилищного фонда и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

## Глава 59. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями муниципального жилищного фонда населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями муниципального жилищного фонда населения муниципальных образований Республики Бурятия не устанавливаются.

Нормы предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда устанавливаются органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Бурятия.

Согласно решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 01.12.2005 № 289-34  «Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в г. Улан-Удэ»:

1) норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма:

для одного человека - 17,0 кв. м. общей площади;

для семьи из двух человек и более - 13,0 кв. м. общей площади на одного человека.

2) учетная норма площади жилого помещения, необходимая для определения уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения, в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 11,0 кв. м. общей площади занимаемого жилого помещения на одного человека.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования городского округа «Город Улан-Удэ», рекомендуется предусматривать типы жилых домов, дифференцированных по типам жилищного фонда, в соответствии с таблицей 71.

Таблица 71

Типы жилищного фонда

| Тип жилищного фонда | Норма общей площади квартиры (кв.м/чел.) |
| --- | --- |
| 1. Социального использования | 18 |
| 2. Специализированный: |  |
| служебные жилые помещения; | - |
| жилые помещения в общежитиях; | не менее 6 |
| жилые помещения маневренного фонда; | не менее 6 |
| жилые помещения для социальной защиты населения, фонда для временного поселения | - |

## Глава 60. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности жилых помещений муниципального жилищного фонда для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение

Территориальная доступность жилых помещений муниципального жилищного фонда для населения муниципальных образований Республики Бурятия не нормируется.

# Том 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ  НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МО «Ильинское» сельское поселение

## Раздел I. Предмет регулирования региональных нормативов градостроительного проектирования

1. Настоящие Региональные нормативы направлены на организацию управления органами местного самоуправления, расположенными на территории МО «Ильинское» сельское поселение, по созданию благоприятной и обустроенной среды жизнедеятельности населения и предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия.

2. Региональными нормативами устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения МО «Ильинское» сельское поселение и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО «Ильинское» сельское поселение, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение.

## Раздел II. Содержание региональных нормативов градостроительного проектирования

1. Региональные нормативы включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения МО «Ильинское» сельское поселение следующими объектами регионального значения:

| 1) | Объекты автомобильного транспорта: |
| --- | --- |
|  | автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, в том числе: |
|  | - искусственные дорожные сооружения, |
|  | - защитные дорожные сооружения, |
|  | - производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, |
|  | - элементы обустройства автомобильных дорог. |
| 2) | Объекты воздушного транспорта: |
|  | аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой системы организации воздушного движения; |
|  | вертолетные площадки. |
| 3) | Объекты образования: |
|  | организации среднего профессионального образования; |
|  | общеобразовательные организации с интернатами. |
| 4) | Объекты здравоохранения: |
|  | больницы; |
|  | диспансеры; |
|  | амбулаторно-поликлинические учреждения; |
|  | фельдшерско-акушерские пункты; |
|  | станции скорой медицинской. |
| 5) | Объекты спорта: |
|  | спортивные комплексы; |
|  | плавательные бассейны; |
|  | стадионы. |
| 6) | Объекты культуры и искусства: |
|  | республиканские государственные библиотеки; |
|  | республиканские государственные музеи; |
|  | республиканские государственные архивы; |
|  | республиканские государственные театры; |
|  | республиканские молодежные центры. |
| 7) | Объекты социального обслуживания населения: |
|  | дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста; |
|  | специальные дома-приюты; |
|  | детские дома-интернаты; |
|  | геронтологические центры; |
|  | психоневрологические интернаты; |
|  | территориальные центры социального обслуживания; |
|  | территориальные центры социальной помощи; |
|  | республиканские центры реабилитации инвалидов; |
|  | социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; |
|  | социальные приюты для детей подростков; |
|  | реабилитационные центры детей подростков с ограниченными возможностями; |
|  | центры социальных адаптаций. |
| 8) | Объекты ветеринарной помощи: |
|  | ветеринарная станция, ветеринарный пункт. |
| 9) | Объекты почтовой связи, |
| 10) | Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий: |
|  | системы оповещения населения; |
|  | защитные сооружения. |
| 11) | Государственный жилищный фонд. |
| 12) | Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. |

2. Региональные нормативы включают в себя предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение, в том числе следующими объектами местного значения:

| 1) | Объекты электроснабжения, |
| --- | --- |
| 2) | Объекты теплоснабжения, |
| 3) | Объекты газоснабжения, |
| 4) | Объекты водоснабжения, |
| 5) | Объекты водоотведения, |
| 6) | Объекты связи, |
| 7) | Объекты автомобильного транспорта: |
|  | автомобильные дороги местного значения; |
|  | пункты технического осмотра автомобилей; |
|  | парковки (парковочные места); |
|  | объекты транспортных услуг и транспортного обслуживания населения. |
| 8) | Объекты образования: |
|  | дошкольные образовательные организации; |
|  | общеобразовательные организации; |
|  | организации дополнительного образования. |
| 9) | Объекты здравоохранения: |
|  | аптеки. |
| 10) | Объекты физической культуры и массового спорта: |
|  | спортивные залы; |
|  | плавательные бассейны; |
|  | стадионы; |
|  | плоскостные сооружения. |
| 11) | Объекты культуры, досуга и художественного творчества: |
|  | муниципальные библиотеки; |
|  | муниципальные музеи; |
|  | муниципальные архивы; |
|  | учреждения культурно-досугового типа; |
|  | объекты, связанные с организацией мероприятий по работе с детьми и молодежью. |
| 12) | Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения и иных услуг: |
|  | магазины; |
|  | предприятия общественного питания; |
|  | предприятия бытового обслуживания; |
|  | отделения банков, операционные кассы; |
|  | гостиницы. |
| 13) | Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения: |
|  | кладбища традиционного захоронения; |
|  | кладбища урновых захоронений после кремации. |
| 14) | Места массового отдыха населения: |
|  | зоны отдыха; |
|  | речные и пляжные озера. |
| 15) | Городские леса, |
| 16) | Объекты благоустройства и озеленения территорий: |
|  | озелененные территории общего пользования, |
| 17) | Муниципальный жилищный фонд. |

3. Региональные нормативы содержат расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, указанных в п. 1 настоящего раздела, для населения МО «Ильинское» сельское поселение, а также предельные значения расчетных показателей максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, указанных в п.2 настоящего раздела, для населения муниципальных образований МО «Ильинское» сельское поселение.

4. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в региональных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов регионального значения МО «Ильинское» сельское поселение в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов регионального значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

5. В целях подготовки документов территориального планирования и/или документации по планировке территории для определения местоположения и параметров планируемых объектов регионального значения следует учитывать наличие на территории существующих объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального значения следует учитывать параметры объекта регионального значения и нормы отвода земель для такого объекта.

6. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

7. В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, применению подлежат расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования с учетом требований федерального законодательства.

8. В случае внесения изменений в Региональные нормативы, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, применению подлежат расчетные показатели РНГП с учетом требований федерального законодательства.

## Раздел III. Назначение и область применения региональных нормативов градостроительного проектирования

1. Региональные нормативы являются средством организации управления органов государственной власти МО «Ильинское» сельское поселение и органов местного самоуправления, расположенных на территории МО «Ильинское» сельское поселение, по созданию благоприятных условий жизнедеятельности человека и предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия.

2. Региональные нормативы градостроительного проектирования обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.

3. Региональные нормативы применяются при:

1) подготовке документов схемы территориального планирования МО «Ильинское» сельское поселение, и при внесении изменений в такие документы;

2) подготовке схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территорий, градостроительных планов земельных участков)  и при внесении изменений в такие документы;

3) проверке уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления подготовленной на основании их решений документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

5) подготовке комплексных программ развития муниципальных образований;

6) осуществлении контроля органами исполнительной власти Республики Бурятия за соблюдением органами местного самоуправления МО «Ильинское» сельское поселение  законодательства о градостроительной деятельности.

## Раздел IV. Правила применения региональных нормативов градостроительного проектирования

- Настоящие Региональные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Ильинское» сельское поселение, независимо от их организационно-правовой формы.

- Ограничения и запреты по использованию территории в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и водоохранной зоне озера Байкал, установленные законодательством Российской Федерации, обязательны при размещении объектов регионального и объектов местного значения на территории МО «Ильинское» сельское поселение.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, устанавливаемые в местных нормативах градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений таких показателей, установленных в настоящих региональных нормативах градостроительного проектирования.

- Региональные нормативы распространяются на предлагаемые к размещению на территории МО «Ильинское» сельское поселение объекты регионального значения в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций, в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях в соответствии с полномочиями МО «Ильинское» сельское поселение.

- Региональные нормативы являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в МО «Ильинское» сельское поселение и учитываются при разработке градостроительной документации в части размещения объектов регионального значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства регионального значения в муниципальных образованиях области.

# Применение региональных нормативов при подготовке градостроительной документации не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

# Приложение № 1

# к нормативам градостроительного

# проектирования МО «Ильинское» сельское поселение

Зоны межрайонного обслуживания

| № п/п | Зона межрайонного обслуживания | Сельское поселение | Центры межселенного обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 4а. | Байкальская подзона | МО «Ильинское» сельское поселение | с. Ильинка |

Приложение №  2

# к нормативам градостроительного

# проектирования Республики Бурятия

Приложение №3

# к нормативам градостроительного

# проектирования Республики Бурятия

Приложение №4

# к нормативам градостроительного

# проектирования Республики Бурятия

Приложение №5

# к нормативам градостроительного

# проектирования Республики Бурятия

Приложение №6

к нормативам градостроительного

проектирования Республики Бурятия